Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул. Монтажников, д. 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень физического износа 72 % (на 2016 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 09.12.2016 № 259 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 12 от 08.12.2016 г.

- Строительный объем  1264 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  336,0 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  307,9 кв.м, в т.ч. жилая 186,1 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,1 кв.м.

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь  нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 28,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  28,1 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома  1934 кв.м. (площадь застройки 423,0 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:161

- Площадь крылец 14,8 кв.м

- Площадь цоколя 23,7 кв.м

- Площадь фасада 292,9 кв. м

- Площадь чердака 375,3 кв.м.

- Площадь крыши 487,9 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | Сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | Деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | Окраска | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, окраска, побелка | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул. Монтажников, д. 29

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень физического износа 72 % (на 2015 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2007 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 09.12.2016 № 259 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 18 от 08.12.2016 г.

- Строительный объем  1168 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  368,8 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  325,7 кв.м, в т.ч. жилая 180,9 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  43,1 кв.м.

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 43,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  43,1 кв.м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   3303 кв.м. (площадь застройки 469,2 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:163

- Площадь крылец 13,5 кв.м

- Площадь цоколя 30,7 кв.м

- Площадь чердака 413,2 кв.м

- Площадь крыши 537,2 кв.м

- Площадь фасада 247,9 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | деревянные сваи | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | Сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | Окраска | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, окраска | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 41

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень физического износа 71 % (на 2015 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 09.12.2016 № 259 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 15 от 08.12.2016 г.

- Строительный объем  2079 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  659,6 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  617,1 кв.м, в т.ч. жилая 344,8 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,4 кв.м.

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 42,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  42,4 кв.м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   3667 кв.м. (площадь застройки 818,6 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:167

- Площадь крылец 20,7 кв.м

- Площадь фасада 381,4 кв.м

- Площадь цоколя 30,7 кв.м

- Площадь чердака 741,6 кв.м

- Площадь крыши 964,1 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | Сборно-щитовой | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | покраска | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, покраска, побелка | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление | нет |  |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио | нет |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение | нет |  |
|  | С газов. колонк. | нет |  |
|  | С дров. колонк | нет |  |
|  | С горяч. колонк. | нет |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция | нет |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев