Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п. Пуровск, ул. Строителей, д. 6 А

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987 г., реконструкция 2011

- Степень физического износа 65 % (на 2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2007 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образвания Пуровское от 18.06.2018 № 103 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 6 от 18.06.2018 г.

- Строительный объем  1701 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  483,1 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  479,3 кв.м, в т.ч. жилая 237,1 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет.

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1746 кв.м. (площадь застройки 699,7 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:009

- Площадь фасада  266,0   кв.м

- Площадь чердака    483,1  кв.м

- Площадь крыши   644,8  кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | Сборно-щитовые | аварийное |
| 3 | Перегородки | Сборно-щитовые | аварийное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | Деревянные отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | профнастил | ограниченно работоспособное |
| 6 | Полы | линолеум, ковролин, ламинат, ДВП, керамическая плитка | аварийное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | створные с 3-м остеклением, глухие с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | филенчатые, простые | ограниченно работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | наружная | Фанера, прокраска | аварийное |
|  | внутренняя | обои, покраска, пластиковые панели, керамическая плитка | аварийное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | водопровод | центральный | аварийное |
|  | электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение |  |  |
|  | радио |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Электрический водонагреватель, централ. в кв.5,8 |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение | нет |  |
|  | канализация | местная |  |
|  | мусоропровод |  |  |
| 10 | Разное |  |  |
|  | цоколь | Деревянный, окрашен | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д. 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985 г.,  реконструкция в 2011 г.

- Степень физического износа 70 % (на 2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2009 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 09.11.2018 № 200 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 1 от 08.11.2018 г.

- Строительный объем  1493 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  399,3 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  393,5 кв.м, в т.ч. жилая 177,4

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,8 кв.м.

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,8 кв.м.

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 5,8 кв.м

- Уборочная площадь тамбуров  5,8 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома 1607 кв.м. (площадь застройки 529,5 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:31

- Площадь крылец 9,3 кв.м

- Площадь фасада   175,2  кв. м

- Площадь чердака     390,4  кв.м.

- Площадь крыши  555,15  кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | брус | аварийное |
| 3 | Перегородки | Деревянные, брус | аварийное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | аварийное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 6 | Полы | Керамическая плитка, линолеум, ДВП | аварийное |
| 7 | Проемы |
|  | окна | Створные с-3ым остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | двери | Филенчатые, металлические, простые | ограниченно работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | Наружная | Вагонка, фанера покраска | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, пластиковые панели, побелка, окраска | аварийное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон |  |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водоснабжение | Техническая вода | аварийное |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция | Приточно-вытяжная |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Газоснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Разное |  |  |
|  | Крыльца |  |  |
|  | Цоколь | деревянный | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2021 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 40

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень физического износа  65 % (2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы поселения Пуровского МО о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) № 103 от 18.06.2018

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  31

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 2 от 18.06.2018 г.

- Строительный объем  2088 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  663,6 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  494,1 кв.м, в т.ч. жилая 397,6 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,2 кв.м.

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная помещений общего пользования  5,2 кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   2138 кв.м. (площадь застройки 764,9 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:166

- Площадь крылец 16,7 кв.м.

- Площадь фасада   306,5  кв. м

- Площадь чердака  804,8  кв. м

- Площадь крыши   1196  кв. м

- Благоустроенная площадь           кв. м

- Уборочная площадь придомовой территории         кв. м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | Сборно-щитовые | аварийное |
| 3 | Перегородки | Деревянные | аварийное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | аварийное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум, плитка | аварийное |
| 7 | Проемы |
|  | окна | Глухие, 2-остекление | ограниченно работоспособное |
|  | двери | простые | ограниченно работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | Наружная | Обшит металлом | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, покраска | аварийное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление | нет |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | Горячее водоснабжение | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция | естественная |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Разное |  |  |
|  | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев