|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | 4 934 489.71 | | руб. | Смета на сумму: | 4 934 489.71 | руб. |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_17\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_17\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Стройка: | | Жилой дом № 7 по ул. 27 Съезда КПСС п. Пуровск | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Утепление стен фасада. (Строительно-монтажные работы) | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2016 г. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование | Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 2.3, Н16= 2.3** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е08-07-001-02  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.4 | 1 388.30 | 969.95 | 11.44 | 13 050.02 | 9 117.53 | 107.54 | 17.63 | 10.96 | 177 335.24 | 160 742.05 | 1 178.64 |
| 406.91 |  | 3 824.95 |  | 4.03 | 17.63 | 15 414.55 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  | 121% |  |  | 11 032.21 |  |  |  | 103% | 165 564.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120.6\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  | 68% |  |  | 6 199.92 |  |  |  | 54% | 86 800.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е53-21-6  Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 15 | 4 045.78 | 643.54 | 3 402.24 | 60 686.70 | 9 653.10 | 51 033.60 | 17.63 | 4.98 | 424 331.48 | 170 184.15 | 254 147.33 |
|  | 313.40 |  | 4 701.00 | 1 | 17.63 |  | 82 878.63 |
|  | *Накладные расходы* |  |  | 95% |  |  | 13 636.40 |  |  |  | 81% | 204 980.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  | 70% |  |  | 10 047.87 |  |  |  | 56% | 141 715.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | С101-1921  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 50 | 62.61 |  |  | 3 130.50 |  |  |  |  | 12 106.50 |  |  |
| 62.61 |  | 3 130.50 |  | 242.13 |  | 12 106.50 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Е26-01-036-01  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 изоляции | 9.4 | 479.66 | 341.53 | 16.19 | 4 508.86 | 3 210.36 | 152.30 | 17.63 | 7.86 | 62 174.21 | 56 598.65 | 1 197.08 |
| 121.94 | 1.08 | 1 146.20 | 10.24 | 3.82 | 17.63 | 4 378.48 | 180.53 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  | 99% |  |  | 3 188.39 |  |  |  | 84% | 47 694.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  | 60% |  |  | 1 932.36 |  |  |  | 48% | 27 254.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С101-2205  Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10 шт. | 94 | 8.64 |  |  | 812.16 |  |  |  |  | 1 917.60 |  |  |
| 8.64 |  | 812.16 |  | 20.4 |  | 1 917.60 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С104-0007  Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 47 | 1 713.19 |  |  | 80 519.93 |  |  |  |  | 80 519.93 |  |  |
| 1 713.19 |  | 80 519.93 |  | 1 |  | 80 519.93 |  |
|  | Объем: 940\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Е15-01-060-01  Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 9.4 | 21 686.45 | 3 384.78 | 263.51 | 203 852.62 | 31 816.93 | 2 476.99 | 17.63 | 6.55 | 941 707.97 | 560 932.48 | 16 224.28 |
| 18 038.16 | 10.52 | 169 558.70 | 98.89 | 2.15 | 17.63 | 364 551.21 | 1 743.43 |
|  | *Вычт.ресурсы: С201-1300:[ М-(22881.00=197.25\*116) ]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  | 104% |  |  | 33 192.45 |  |  |  | 89% | 500 781.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  | 47% |  |  | 15 000.44 |  |  |  | 37% | 208 190.09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | С101-3861  Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 | т | 6.97856 | 15 379.27 |  |  | 107 325.16 |  |  |  |  | 338 295.61 |  |  |
| 15 379.27 |  | 107 325.16 |  | 48 476.42 |  | 338 295.61 |  |
|  | Объем: 9.4\*116\*6.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | | **473 885.95** | **53 797.92** | **53 770.43** |  |  | **2 038 388.54** | **948 457.33** | **272 747.33** |
| **366 317.60** | **4 810.13** |  |  | **817 183.88** | **84 802.59** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **473 885.95** | **53 797.92** | **53 770.43** |  |  | **2 038 388.54** | **948 457.33** | **272 747.33** |
| **366 317.60** | **4 810.13** |  |  | **817 183.88** | **84 802.59** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | | **191 787.75** |  |  |  |  | **432 839.64** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2; %=84 - по стр. 4; %=89 - по стр. 7)** | | | | | | **61 049.45** |  |  |  |  | **919 021.23** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2; %=48 - по стр. 4; %=37 - по стр. 7)** | | | | | | **33 180.59** |  |  |  |  | **463 959.97** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **568 115.99** |  |  |  |  | **3 421 369.74** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | | **568 115.99** |  |  |  |  | **3 421 369.74** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | **61 049.45** |  |  |  |  | **919 021.23** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | **33 180.59** |  |  |  |  | **463 959.97** |  |  |
|  | **Оплата основных рабочих** | | | | | | **53 797.92** |  |  |  |  | **948 457.33** |  |  |
|  | **Оплата механизаторов** | | | | | | **4 810.13** |  |  |  |  | **84 802.59** |  |  |
|  | **Сметная заработная плата** | | | | | | **58 608.05** |  |  |  |  | **1 033 259.92** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **568 115.99** |  |  |  |  | **3 421 369.74** |  |  |
|  | **С транспортным расходами 1,04** | | | | | | **590 840.63** |  |  |  |  | **3 558 224.53** |  |  |
|  | **С непредвиденными расходами 1%** | | | | | | **596 749.04** |  |  |  |  | **3 593 806.78** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | | **107 414.83** |  |  |  |  | **646 885.22** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **704 163.87** |  |  |  |  | **4 240 692.00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Е15-01-060-02  Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, демонтаж металлического каркаса (профнастил (сайдинг 940м2\*1,16н.р.\*7,4кг=8069кг, металлический каркас 100кг) | 100 м2 поверхности облицовки | 9.4 | 1 667.73 | 1 527.66 | 140.07 | 15 676.66 | 14 360.00 | 1 316.66 | 17.63 | 6.65 | 261 922.59 | 253 166.80 | 8 755.79 |
|  | 5.89 |  | 55.37 | 2.2 | 17.63 |  | 976.17 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  | 104% |  |  | 14 991.98 |  |  |  | 89% | 226 187.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  | 47% |  |  | 6 775.22 |  |  |  | 37% | 94 032.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | | **15 676.66** | **14 360.00** | **1 316.66** |  |  | **261 922.59** | **253 166.80** | **8 755.79** |
|  | **55.37** |  |  |  | **976.17** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **15 676.66** | **14 360.00** | **1 316.66** |  |  | **261 922.59** | **253 166.80** | **8 755.79** |
|  | **55.37** |  |  |  | **976.17** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89)** | | | | | | **14 991.98** |  |  |  |  | **226 187.24** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37)** | | | | | | **6 775.22** |  |  |  |  | **94 032.90** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **37 443.86** |  |  |  |  | **582 142.73** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | | **37 443.86** |  |  |  |  | **582 142.73** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | **14 991.98** |  |  |  |  | **226 187.24** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | **6 775.22** |  |  |  |  | **94 032.90** |  |  |
|  | **Оплата основных рабочих** | | | | | | **14 360.00** |  |  |  |  | **253 166.80** |  |  |
|  | **Оплата механизаторов** | | | | | | **55.37** |  |  |  |  | **976.17** |  |  |
|  | **Сметная заработная плата** | | | | | | **14 415.37** |  |  |  |  | **254 142.97** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **37 443.86** |  |  |  |  | **582 142.73** |  |  |
|  | **С транспортным расходами 1,04** | | | | | | **37 443.86** |  |  |  |  | **582 142.73** |  |  |
|  | **С непредвиденными расходами 1%** | | | | | | **37 818.30** |  |  |  |  | **587 964.16** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | | **6 807.29** |  |  |  |  | **105 833.55** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **44 625.59** |  |  |  |  | **693 797.71** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | **489 562.61** | **68 157.92** | **55 087.09** |  |  | **2 300 311.13** | **1 201 624.13** | **281 503.12** |
| **366 317.60** | **4 865.50** |  |  | **817 183.88** | **85 778.76** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **489 562.61** | **68 157.92** | **55 087.09** |  |  | **2 300 311.13** | **1 201 624.13** | **281 503.12** |
| **366 317.60** | **4 865.50** |  |  | **817 183.88** | **85 778.76** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | | **191 787.75** |  |  |  |  | **432 839.64** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2; %=84 - по стр. 4; %=89 - по стр. 7, 9)** | | | | | | **76 041.43** |  |  |  |  | **1 145 208.47** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2; %=48 - по стр. 4; %=37 - по стр. 7, 9)** | | | | | | **39 955.81** |  |  |  |  | **557 992.87** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | **605 559.85** |  |  |  |  | **4 003 512.47** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | **605 559.85** |  |  |  |  | **4 003 512.47** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | **76 041.43** |  |  |  |  | **1 145 208.47** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | **39 955.81** |  |  |  |  | **557 992.87** |  |  |
|  | **Оплата основных рабочих** | | | | | | **68 157.92** |  |  |  |  | **1 201 624.13** |  |  |
|  | **Оплата механизаторов** | | | | | | **4 865.50** |  |  |  |  | **85 778.76** |  |  |
|  | **Сметная заработная плата** | | | | | | **73 023.42** |  |  |  |  | **1 287 402.89** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **605 559.85** |  |  |  |  | **4 003 512.47** |  |  |
|  | **С транспортным расходами 1,04** | | | | | | **628 284.49** |  |  |  |  | **4 140 367.26** |  |  |
|  | **С непредвиденными расходами 1%** | | | | | | **634 567.34** |  |  |  |  | **4 181 770.94** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | | **114 222.12** |  |  |  |  | **752 718.77** |  |  |
|  | **Итого** | | | | | | **748 789.46** |  |  |  |  | **4 934 489.71** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Т.А. Гудожникова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |