Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта  50 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

квартира № 1,2,3,4;  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Строительный объем  765 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  228 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  228 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 989 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010186

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                       деревянные стулья           осадка, гниль, трещины

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                забир                                 выпучивание, расслоение,

3. Перегородки                                      деревянные                       отхождение от основания

4. Перекрытия

чердачные                                деревянные                       продольные и поперч.трещины

междуэтажные

подвальные                              нет

5. Крыша                                               шифер                                протечка, просветы

6. Полы                                        деревянные линолеум          прогибы, просадка отдельных досок

7. Проёмы

окна                        2-створные, с 2-ым остеклением         прогиб,рассыхание,пораже-

ние гнилью

двери                                     простые                                   прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                              простая                                 краска покороблена

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@ mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта  30 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2009 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  5

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

квартира № 1,2,3,4;  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Строительный объем   590 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  202,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  184,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  26 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома 1435 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010144

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                 деревянные стулья                        осадка, гниль, трещины

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                каркасно-засыпные                выпучивание,расслоение,

3. Перегородки                                      деревянные                             отхождение от основания

4. Перекрытия

чердачные                                деревянные отепленные  продольные и попереч.трещины

междуэтажные                         нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид                                      протечка, просветы

6. Полы                                                  линолеум                              прогибы, просадка отдельных

досок

7. Проёмы

окна                       2-створные, с 2-ым остеклением           прогиб,рассыхание,пораже-

ние гнилью

двери                                     простые                                   прогиб,рассыхание

8. Отделка

внутренняя                              простая                                 краска покороблена

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  нарушено в квартирах 1,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1981

- Степень износа по данным государственного технического учёта  40 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

квартира № 1,2,3,4,4,5,6;  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Строительный объем   1387 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  455,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  403,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  7,1 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  44,8 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2177 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010145

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья              ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые             повреждение наруж.обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                     деревянные отепленные                  мелкие скалывания в узлах

междуэтажные                                                                         соединений

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид                                мелкие протечки

6. Полы                                                  ДВП линолеум                      стирание

7. Проёмы

окна                            глухие , с 2-ым остеклением          расшатаны

двери                                     простые                                 неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя                штукатурка, покраска, обои         трещины, мелкие пробоины

наружная                                 нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть                                          удовлетворительное

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное                         удовлетворительное

холодное водоснабжение       центральное                         удовлетворительное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                         нарушено в квартирах3,4.5,7,8

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                               трещины, стертости в ход.

местах

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта  70 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   распоряжение Главы поселения от 15.01.10г. № 9

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  распоряжение Главы поселения от 15.01.10г. № 9

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

квартира № 1,2;  распоряжение Главы поселения от 15.01.10г. № 9

- Строительный объем   515 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  144,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  144,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 755 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010146

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья              осадка, гниль, трещины

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые                 выпучивание, расслоение

3. Перегородки                                      деревянные                          отхождение от основания

4. Перекрытия

чердачные                     деревянные отепленные            продольные и попереч.трещины

междуэтажные

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид                                просветины, протечки

6. Полы                                      деревянные  линолеум           прогибы, просадка отдельных досок

7. Проёмы

окна                            2-створные , с 2-ым остеклением   прогиб, рассыхание, пораже-

ние гнилью

двери                                     простые                                 прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                побелка, покраска, обои                     краска покороблена

наружная                                 нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                              на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  1

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1149-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4  - распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1149-р

- Строительный объем   670 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  248,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  247,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1,2 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1226 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010149

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья               поражение гнилью, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые            трещины, повышенная влажность

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                                     деревянные                                       прогиб балок

междуэтажные

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                        удовлетворительное

6. Полы                                      дощатые   линолеум                                  прогиб, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 3-ым остеклением                 переплеты рассохлись

двери                                     простые                                                  расшатаны

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                            трещины, мелкие пробоины

наружная                          окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   842 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  262,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  262,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2025 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010150

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья               подгнивание, подмывание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные         усадочные трещины в штукат.

междуэтажные                                                                                        слое

подвальные                              нет

5. Крыша                                             металлочереп.

6. Полы                                        ДВП   линолеум                              стирание в ходовых местах

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением          рассыхание, расшатаны

двери                                     простые                                рассыхание,  расшатаны

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                            повреждение окрас.слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное                         удовлетворительное

холодное водоснабжение       центральное                         удовлетворительное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                          на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное                      нарушение теплоизоляции

11. Крыльца                                                                                             стертости в ходовых местах

трещины

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО      А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   66 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   распоряжение Главы поселения от 16.09.09г. №176

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    распоряжение Главы поселения от 16.09.09г. №176

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Кв.1,2,3,4,5,6  распоряжение Главы поселения от 16.09.09г. №176

- строительный объем   751 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  236,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  236,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1091 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010151

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья             ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые               повреждение наруж.обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                    мелкие трещины в узлах

междуэтажные                                                                                        соединений

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                              мелкие протечки

6. Полы                                       дощатые  ДВП   линолеум                             стирание

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                         расшатаны

двери                                     простые                                       неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя                  побелка, покраска, обои               трещины, мелкие пробоины

отслоение накрыв.слоя

наружная                          нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное                         удовлетворительное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                             на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                             стертости в ходовых местах

трещины

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   403 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  124,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  124,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 829 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010152

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья         искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые            перекос стен, образование щелей

в стыках

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            зазоры и щели между досками

прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                  трещины, местами разрывы

6. Полы                                       дощатые  линолеум                             стирание поверхности

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                       прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                       повреждение поверхностного слоя

наружная                          нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   распоряжение Главы района от 18.01.08г. №32-р

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  15

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

Кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 распоряжение Главы района от 18.01.08г. №32-р

18.Строительный объем   2067 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  682,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  554,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  100,9 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  95,7 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2843 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010125

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья         искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                             брус                    неравномерная осадка, перекос

3. Перегородки                                                деревянные                          дверных косяков

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                            изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                 ослабление креплений отд.листов

6. Полы                                       дощатые  линолеум                    стирание поверхности, прогибы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 трещины в местах сопряж.

двери                                     простые                                       коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя                  окраска, обои, побелка          повреждение окрасочного слоя

наружная               мокрая штукатурка, побелка      трещины, повреждение окрас.слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     кв.12 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2007 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  5

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1060 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  344,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  318,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  26 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2538 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010126

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные сваи           искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                             брус                    неравномерная осадка, перекос

3. Перегородки                                                деревянные                          дверных косяков

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                            изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                          вздутие поверхности

6. Полы                                       дощатые  линолеум                    стирание поверхности, прогибы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 трещины в местах сопряж.

двери                                     простые                                       коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя              окраска, обои, побелка          повреждение окрасочного слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                            удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                          сколы, трещины

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  14

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1984 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  636,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  561,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  74,9 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  65,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2626 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010127

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья           ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                 повреждение наруж.обшивки

3. Перегородки                                          деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                мелкие скалывания в узлах

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                          мелкие протечки

6. Полы                                                дощатые                                     стирание поверхности

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                      расшатаны

двери                                     простые                                       неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              окраска, обои, побелка                   трещины мелкие пробоины

отслоение накрыв.слоя

наружная                             нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          трещины, стертости в ходовых

местах

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   52 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  3

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1000 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  315,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  295,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  20,7 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1626 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010129

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                 заметный перекос стен, нерав-

3. Перегородки                                     каркасно-обшивные                 номерная осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные панели                       следы протечек прогибы

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                местами вздутие поверхности

6. Полы                                         линолеум ДВП                                        прогибы просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  переплеты рассохлись,

двери                                     простые                                                   перекосы

8. Отделка

внутренняя                                обои                                                  трещины

наружная                             окраска                                            массовые пятна

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                              нарушено в квартирах № 3,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                    незнач.повреждения

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1989

- Степень износа по данным государственного технического учёта   48 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   717 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  224,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  208,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  15,6

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  8,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома 988 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010208

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья        искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              трещины в щитах, щели в стыках

3. Перегородки                                      деревянные                                          перекос стен

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные          прогиб балок, провисание обши-

вочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    рубероид   в 2 слоя                          трещины верхнего слоя

6. Полы                                   дощатые  линолеум ДВП                           прогибы просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты деформированы,

двери                                     простые                                    дверные полотна осели

8. Отделка

внутренняя                            обои  покраска                     повреждение поверхностного

слоя

наружная                             окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                          нарушено в квартирах № 3,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   45 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2008 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   880 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  261,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  229,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  32,9

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  26,0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1004кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010130

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья                 повреждение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                неравномерная осадка перекос

3. Перегородки                                      деревянные                                 дверных косяков

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные           провисание обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    рубероид в 2 слоя                       ослабление крепления отд.листов

6. Полы                                   дощатые  линолеум ДВП                           прогибы просадка, мест.

7. Проёмы                                                                                                                      гниль

окна                       створные, с 2-ым остеклением                   прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                         прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                            обои  покраска               повреждение поверхностного

слоя отслоение покрасочн. слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                      нарушено в квартирах № 1,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              ступени стерты, прогибы

И. о Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1997

- Степень износа по данным государственного технического учёта   43 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1338 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  361,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  334,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  27,3 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  27,3 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1698кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010153

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья        искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               брус                                      перекос, искривление, щели

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные         усадочные трещины в штукат.слое

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    шифер                                                       ослабление креплений

6. Полы                                   дощатые  линолеум                  стирание в ходовых местах просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                   неплотный притвор,

двери                                     простые                                                   перекос

8. Отделка

внутренняя          штукатурка, обои,  покраска               повреждение окрасоч.слоя

наружная                                       нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                            удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                         стертости в ходов.местах,

трещины

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2006г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6,7 -  постановление Главы района от 20.03.06г. № 268-р

- Строительный объем   1165 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  378,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  324,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  48,2 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  48,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1408 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010154

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные столбчатые    искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                щели в стыках, перекос

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                        удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                              удовлетворительное

6. Полы                                   дощатые  линолеум                         стирание в ход.местах, просадка,

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 неплотный притвор,

двери                                     простые                                                перекос

8. Отделка

внутренняя      обои  покраска штукатурка                       повреждение окрасоч.слоя

наружная                     окраска                                                 удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                              на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              стертости в ходовых местах

трещины

И. о.Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1982

- Степень износа по данным государственного технического учёта   54 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2008

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1183 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  381,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  335,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  45,7 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  45,7 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1509 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010155

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные столбчатые    искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                щели в стыках, перекос

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                        удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                              удовлетворительное

6. Полы                                   дощатые  линолеум                         стирание в ход.местах, просадка,

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 неплотный притвор,

двери                                     простые                                                перекос

8. Отделка

внутренняя      обои  покраска штукатурка                       повреждение окрасоч.слоя

наружная                     окраска                                                 удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                             на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              стертости в ходовых местах

трещины

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1398 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  369,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  330,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  39,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  39,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1090 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010156

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер

6. Полы                                   дощатые  линолеум

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением

двери                                     простые

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная                     обшит сайдингом                                          царапины

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальник отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   69 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2006 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1150-р.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1150-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

квартиры № 1,2,3,4,5,6,7  распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1150-р.

- Строительный объем   1185 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  382,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  330,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  51,6 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  50,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома 2070 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010157

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                           удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                            удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные                                    удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                           удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                               удовлетворительное

6. Полы                                   дощатые  линолеум                                      удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  удовлетворительное

двери                                     простые                                       удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка                            удовлетворительное

наружная                     окраска                                                  удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                      удовлетворительное

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   50 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – постановление Главы района от 20.03.06г № 268-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8 - постановление Главы района от 20.03.06г № 268-р.

- Строительный объем   1616 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  429,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  348,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  80,6 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  80,6 кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2091 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010159

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                        повреждение цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                неравномерная осадка щитов

3. Перегородки                                      деревянные                                 трещины в углах стен

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                          прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                                   протечки

6. Полы                                   дощатые  линолеум                                просадка отдельных досок

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                        прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка               повреждение поверхностн.слоя

наружная                       окраска                                   повреждение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   68 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1238 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  332,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  290,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   1864 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010160

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                        повреждение цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                неравномерная осадка щитов

3. Перегородки                                      деревянные                              промерзает в углах стен

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                          прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                                   протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         прогиб просадка отдельных досок

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                        прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка               повреждение поверхностн.слоя

наружная                       окраска                                   повреждение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   44 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1264 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  336,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  307,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  28,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1934 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010161

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                 искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен, повышенная

3. Перегородки                                      деревянные                         влажность в помещениях

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные             следы протечек на потолке

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                    неплотное примыкание

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         местами прогибы и  просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                             расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              обои местами  разорваны

наружная                       окраска                                             трещины в углах

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1601 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  427,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  75,8 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  75,8 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1265 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010162

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                 ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             повреждение наружной обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные             мелкие скалывания в узлах

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                         мелкие протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                    стирание, провалы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              трещины, отслоение накрыв.слоя

наружная                       окраска                                  отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                   кв.1.2.3.9 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 29

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1168 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  368,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  325,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  43,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  43,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   3303 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010163

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              подгнивание, искривление гориз.

линий цоколя, осадка здания

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен, щели, перекос

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные          трещины в местах сопряжения

балок с несущими стенами

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                              протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                        пол прогнил, местами прогибы,

7. Проёмы                                                                                                    провалы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                       повреждение поверхностного слоя

наружная                       окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                           на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                     стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 34

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   63 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1860 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  499,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  442,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  56,2 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  51,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1327 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010164

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              поражение гнилью, искривление

гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен,  перекос,

3. Перегородки                                      деревянные                              промерзание

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                             прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                        местами разрушиния

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         прогибы, провалы, истертости

7. Проёмы                                                                                                    в ходовых местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты рассохлись

двери                                     простые                                            покоробились

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                                         трещины в углах

наружная                       окраска                                  отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                     стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 35

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1822 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  493,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  436,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,2 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  57,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1328 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010164

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             в стыках местами трещины

3. Перегородки                                      сборно-щитовые                              промерзание

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                             изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                             ослабление отд.листов к обрешётке

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                  прогибы, истертости

7. Проёмы                                                                                                    в ходовых местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением        трещины в местах сопряжения

двери                                     простые                                       коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                       повреждение поверхностного слоя

наружная                       окраска                                             царапины, вмятины

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  кв.5,6,7,8 – на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                     сколы, трещины

И.О. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта   49 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  13

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2013 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  638,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  544,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  93,7 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  83,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2476 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010165

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              искривление гориз.линий цоколя

подгнивание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые         выпучивание стен, повышенная

3. Перегородки                                      деревянные                    влажность в помещениях

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            следы протечек на потолке

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                         неплотное примыкание

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                      перекос, провалы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                         расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                                        трещины в углах

наружная                  металлические листы                    ржавчина, смещение листов

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 41

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   60 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2079 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  659,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  617,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,4 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   3667 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010167

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              повреждение наружной обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            мелкие скалывания в узлах,

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                            мелкие протечки

6. Полы                                       ДВП   линолеум                        стирание поверхности в ходовых

7. Проёмы                                                                                                           местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              трещины, мелкие пробоины,

отслоение накрыв. слоя

наружная                          покраска                              отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                         удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                         трещины, стертости в ходовых

местах

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 42

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1992 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  643,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  546,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  96,9 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  89,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2579 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010168

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                           подгнивание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              трещины в щитах, щели в стыках

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            прогиб балок, провисание

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                   незначительные повреждения

6. Полы                                       ДВП   линолеум                         прогиб, просадка отдельн.досок

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                    прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска плитка              повреждение поверхностного слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И. о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1981

- Степень износа по данным государственного технического учёта   48 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2008  год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4 - распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Строительный объем   821 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  254,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  254,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1399 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010119

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, трещины в вертик.

3. Перегородки                                      деревянные                                           стыках

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                           проседание потолка

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид в 2 слоя             вздутие поверхности местами

6. Полы                                       ДВП   линолеум                                   истёртости, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                           незначительные повреждения

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          повреждение отдельных досок

И. о. Начальник отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   35 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2007

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Строительный объем   1917 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  511,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  424,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  86,6

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  86,6

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1841 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010118

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз.линий цоколя

отставание досок

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, неравномерная

3. Перегородки                                      деревянные                                           осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                                  прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид в 3 слоя             протечки, отслоение покрытия

от основания

6. Полы                                           дощатые   линолеум       прогибы, просадка, провалы местами

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                         на рельеф, кроме квартиры № 5

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   805 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  233,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  233,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1302 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010117

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                    повреждение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                         удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                               прогиб балок, провисание

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                            незначительные повреждения

6. Полы                                           ДВП   линолеум           прогиб, просадка покрытия, мест.гниль

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               прогиб, рассыхание,

двери                                     простые                                     прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска плитка                   повреждение поверхностного

слоя, выгорание покрасочн.слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                             нарушено в квартирах № 1,2

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                             ступени стёрты, прогибы

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2006 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1150-р.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  6

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2120 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  575,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  233,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  32,7 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  66,9 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,8 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2184 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010115

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер

6. Полы                                           ДВП   линолеум

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением

двери                                     простые

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска плитка

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                       на рельеф, кроме квартиры № 8

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 4

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Заместитель Главы

Администрации поселения

С.И. Мальченко

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2013 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   843 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  245,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  245,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1145 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010116

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                          поражение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                      брус

3. Перегородки                                      деревянные                                  удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые              незначительные диагональные

и продольные трещины, прогиб

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                     отколы, трещины

6. Полы                                        дощатые   линолеум                            прогибы и просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением            нарушение сопряжений,

двери                                     простые                                      поражение гнилью

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                               отслоение, вздутие и выгорание

наружная                                                                                                   обоев

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      кв.2 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

И.о. Начальника отдела БТС и СЖО     А.А. Мальченко

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.