«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	266 868.85	руб.	Смета на сумму:	266 868.85	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 366	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения  дома № 2 по  ул. Энергетиков,  поселок Пуровск	
Сметная стоимость:	264.064	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.148	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.188	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	73.114	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2015 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Глобальные начисления: Н15= 2.3, Н16= 2.3	
	Районы Крайнего Севера: НР (МДС 81-34.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) с учетом Писем 6056-ИП/08 и 15127-ИП/08	
	
	Раздел 2.  Система водоснабжения	
	
1.	Е65-1-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.93	734.45	647.31	28.80	683.04	602.00	26.78	17.75	5.33	10 988.31	10 685.50	142.74	
				58.34	2.48		54.26	2.31	2.95	17.75		160.07	41.00	
	Накладные расходы		81%			489.49				69%	7 401.29			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			302.16				40%	4 290.60			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.69					22 680.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	683.04	602.00	26.78			10 988.31	10 685.50	142.74	
			54.26	2.31				160.07	41.00	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	683.04	602.00	26.78			10 988.31	10 685.50	142.74	
			54.26	2.31				160.07	41.00	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69)	489.49					7 401.29			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)	302.16					4 290.60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 474.69					22 680.20			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 474.69					22 680.20			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	489.49					7 401.29			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	302.16					4 290.60			
	ИТОГО	1 474.69					22 680.20			
	ИТОГО	1 474.69					22 680.20			
	Резерв средств на непредвиденные расходы - 1%	14.75					226.80			
	ИТОГО	1 489.44					22 907.00			
	НДС	268.10					4 123.26			
	ВСЕГО	1 757.54					27 030.26			
	Индекс дефлятор на 2016 год.	18.67					287.06			
	Всего	1 776.21					27 317.32			
	
	Раздел 3.  2. Монтажные работы	
	
2.	Е16-04-002-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.15	7 110.29	4 870.82	1 889.62	1 066.54	730.62	283.44	17.75	8.16	15 577.89	12 968.51	2 312.87	
				349.85	486.54		52.48	72.98	5.65	17.75		296.51	1 295.40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			1 133.08				120%	17 116.69			
										=(141.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			570.56				56%	7 987.79			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 770.18					40 682.37			
	
3.	С507-2001-00074 
Муфта НР 20Х1/2, шт, шт.	5	18.37			91.85					246.20			
				18.37			91.85		49.24			246.20		
	
4.	С507-2001-00136 
Уголок 20 90, шт, шт.	5	1.83			9.15					24.50			
				1.83			9.15		4.9			24.50		
	
5.	С301-1224 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.3	15.96			4.79					16.94			
				15.96			4.79		56.45			16.94		
	
6.	С507-2001-00170 
Шаровой кран Eagle Danfoss диаметр 20, шт, шт.	5	147.28			736.40					1 973.55			
				147.28			736.40		394.71			1 973.55		
	
7.	Е16-04-002-03 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.807444	4 556.30	3 118.51	689.53	3 678.96	2 518.02	556.76	17.75	8.25	52 025.07	44 694.86	4 593.27	
				748.26	171.12		604.18	138.17	4.53	17.75		2 736.94	2 452.52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			3 745.23				120%	56 576.86			
										=(141.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 885.89				56%	26 402.53			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 310.08					135 004.46			
	
8.	С507-2001-00078 
Муфта НР 32х1, шт.	3	53.73			161.19					431.97			
				53.73			161.19		143.99			431.97		
	
9.	С507-2001-00097 
Тройник 32х20х32, шт.	5	6.43			32.15					86.15			
				6.43			32.15		17.23			86.15		
	
10.	С507-2001-00140 
Уголок 32 90,, шт.	12	4.50			54.00					144.60			
				4.50			54.00		12.05			144.60		
	
11.	С509-1279 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.	13	31.76			412.88					2 147.86			
				31.76			412.88		165.22			2 147.86		
	
12.	С301-1224 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.6	15.96			25.54					90.32			
				15.96			25.54		56.45			90.32		
	
13.	С507-2001-00171 
Шаровой кран Eagle Danfoss диаметр 32, шт, шт.	1	341.74			341.74					915.85			
				341.74			341.74		915.85			915.85		
	
14.	Е18-06-007-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	3 018.91	198.61	101.01	301.89	19.86	10.10	17.75	8.03	1 423.45	352.52	81.10	
				2 719.29	1.09		271.93	0.11	3.64	17.75		989.83	1.95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			28.16				120%	425.36			
										=(141.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.18				56%	198.50			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.23					2 047.31			
	
15.	С101-3862-01039 
Фильтр косой муфтовой Ду=32, шт.	1	754.41			754.41					2 021.82			
				754.41			754.41		2 021.82			2 021.82		
	
16.	Е24-01-033-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, шт.	1	26.06	25.07		26.06	25.07		17.75	1	447.82	444.99		
				0.99			0.99		2.86	17.75		2.83		
	Вычт.ресурсы:  С302-1344:[ М-(37.51=37.51*1) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		143%			35.85				122%	542.89			
										=(143.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			19.05				61%	271.44			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.96					1 262.15			
	
17.	С201-0393-00188 
Обратный клапан латунный муфтовый Ду=32 мм, 10.306 NY, шт.	1	136.29			136.29					365.26			
				136.29			136.29		365.26			365.26		
	
18.	Е16-06-005-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	1 015.04	9.95	1.64	1 015.04	9.95	1.64	17.75	11.02	3 465.93	176.61	18.07	
				1 003.45			1 003.45		3.26	17.75		3 271.25		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			14.03				120%	211.93			
										=(141.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7.06				56%	98.90			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 036.13					3 776.76			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 848.88	3 303.52	851.94			81 405.18	58 637.49	7 005.31	
			4 693.42	211.26				15 762.38	3 749.87	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.88					2 147.86			
			412.88					2 147.86		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	412.88					2 147.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.88					2 147.86			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 343.24	25.07				6 657.72	444.99		
			2 318.17					6 212.73		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 16)	35.85					542.89			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 16)	19.05					271.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 398.14					7 472.05			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 092.76	3 278.45	851.94			72 599.60	58 192.50	7 005.31	
			1 962.37	211.26				7 401.79	3 749.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120 - по стр. 2, 7, 14, 18)	4 920.50					74 330.84			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 2, 7, 14, 18)	2 477.69					34 687.72			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 490.95					181 618.16			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	16 301.97					191 238.07			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 956.35					74 873.73			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 496.74					34 959.16			
	ИТОГО	16 301.97					191 238.07			
	С учетом дополнительного транспорта 4%	652.08					7 649.52			
	ИТОГО	16 954.05					198 887.59			
	Резерв средств на непредвиденные расходы - 1%	169.54					1 988.88			
	ИТОГО	17 123.59					200 876.47			
	НДС	3 082.25					36 157.76			
	ВСЕГО	20 205.84					237 034.23			
	Индекс дефлятор на 2016 год.	214.59					2 517.30			
	Всего	20 420.43					239 551.53			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 531.92	3 905.52	878.72			92 393.49	69 322.99	7 148.05	
			4 747.68	213.57				15 922.45	3 790.87	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.88					2 147.86			
			412.88					2 147.86		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	412.88					2 147.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.88					2 147.86			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 343.24	25.07				6 657.72	444.99		
			2 318.17					6 212.73		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 16)	35.85					542.89			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 16)	19.05					271.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 398.14					7 472.05			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 775.80	3 880.45	878.72			83 587.91	68 878.00	7 148.05	
			2 016.63	213.57				7 561.86	3 790.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1; %=120 - по стр. 2, 7, 14, 18)	5 409.99					81 732.13			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 7, 14, 18)	2 779.85					38 978.32			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 965.64					204 298.36			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	17 776.66					213 918.27			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 445.84					82 275.02			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 798.90					39 249.76			
	ИТОГО	17 776.66					213 918.27			
	С учетом дополнительного транспорта 4%	652.08					7 649.52			
	ИТОГО	18 428.74					221 567.79			
	Резерв средств на непредвиденные расходы - 1%	184.29					2 215.68			
	ИТОГО	18 613.03					223 783.47			
	НДС	3 350.35					40 281.02			
	ВСЕГО	21 963.38					264 064.49			
	Индекс дефлятор на 2016 год.	1,062	233.26					2 804.36			
	Всего	22 196.64					266 868.85			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)