Приложение

к конкурсной документации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами муниципального образования Пуровское

Утверждаю

Глава поселения Никитин В.В.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

________________________________________________________

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

629880, п. Пуровск, ул.Монтажников, 31 тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________20 ____г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Железнодорожная д. № 7

2.  Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1990

- Степень износа по данным государственного технического учёта   14 %

- Степень фактического износа    %

- Год последнего капитального ремонта 2010 год (установка общедомового узла учета тепловой энергии)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   3

- Наличие подвала  да

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  24

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    6685 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1555,20   кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   871,9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  143,6кв.м.

20. Количество лестниц  3

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  93,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  784,7   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   5267 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010216

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                      ж/б блоки                          незначительные повреждения

- Наружные и внутренние               ж/б блоки                          незначительные повреждения

капитальные стены                                                                                   отделки панелей

3. Перегородки                                       кирпичные                              усадочные трещины

4. Перекрытия

чердачные                                 ж/б плиты                              незначит.трещины в швах

междуэтажные                         ж/б плиты                                     между плитами

подвальные                               ж/б плиты

5. Крыша                                                 шифер                           ослабление отд.листов к обреш.

6. Полы                                        линолеум деревянные               отдельные мелкие выбоины

7. Проёмы

окна                 створные, с 3-ым остеклением         мелкие трещины  в местах сопряж.

двери                                     простые                                      коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя           обои, окраска, побелка

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           есть

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           центральное

водоотведение                          центральное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Отмостка цементная

Ведущий инженер МКУ МО Пуровское УКХБ и ТО                                М.М. Калимуллин

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.