Приложение 2

к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору  управляющей  организации

для управления  многоквартирными домами

муниципального образования Пуровское

Утверждаю:

Главы Администрации муниципального

образования Пуровское

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул.Монтажников 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2020 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   69 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2017

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 09.11.2018г. № 200.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6,7 - распоряжение Главы района от 09.11.2018г. № 200.

- Строительный объем   1264 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  339,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  296,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,9

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,9

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1417 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:132

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз. линий цоколя

отставание досок

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, неравномерная

3. Перегородки                                      деревянные                                           осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                                  прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               металлическая  черепица

6. Полы                                           дощатые   линолеум       прогибы, просадка, провалы местами

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная

9. Механическое,  электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                   деревянные

______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

________________________         ____________________________

(подпись)                                                                  (ф.и.о.)

«___» _____________2020 г.

М.П.

Утверждаю:

Главы Администрации муниципального

образования Пуровское

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул.Монтажников 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2020 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме,  являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 12а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   72 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2015

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 18.06.2018г. № 103.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6. - распоряжение Главы района от 18.06.2018г. № 103.

- Строительный объем   1591 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  431,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  379,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  52,1

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  52,1

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1663 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:134

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз.линий цоколя

отставание досок

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, неравномерная

3. Перегородки                                      деревянные                                           осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                                  прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               металлическая  черепица

6. Полы                                           дощатые   линолеум       прогибы, просадка, провалы местами

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная

9. Механическое,  электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                   деревянные

______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

________________________         ____________________________

(подпись)                                                                  (ф.и.о.)

«___» _____________2020 г.

М.П.