Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень физического износа 72 % (на 2015 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 28.04.2016 № 72 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 5 от 27.04.2016 г.

- Строительный объем   805 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  232,9 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  232,9 кв.м, в т.ч. жилая 129,4 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования  нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1302 кв.м. (площадь застройки 310,3 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:117

- Площадь фасада 182,5 кв. м

- Площадь крылец 6,4 кв.м

- Площадь чердака  241,4 кв.м

- Площадь крыши 313,8 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная |  |  |
|  | внутренняя | Обои, покраска, плитка | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио | нет |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. |  |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | нерабочая |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д. 17а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень физического износа 74 % (на 2006 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта  2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 09.12.2016 № 259 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 16 от 08.12.2016 г.

- Строительный объем  359 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  111,3 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  95,0 кв.м, в т.ч. жилая 53,8 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  16,3 кв.м.

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- 24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1431 кв.м. (площадь застройки 154,7 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:215

- Площадь фасада  62,4       кв. м

- Площадь цоколя 9,2 кв.м

- Площадь крылец 8,9 кв.м

- Площадь чердака    95,0       кв.м

- Площадь крыши    118,75        кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Шифер | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | 2-е створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | Штукатурка (шуба), побелка | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, окраска, линолеум | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение | есть |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | техническая вода | аварийное |
|  | Холодное водосн. | центральное | аварийное |
|  | Вентиляция | нет |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца, цоколь |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

    - Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1982

- Степень физического износа 65 % (на 2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта    2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 18.06.2018 № 103  «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 11 от 18.06.2018 г.

- Строительный объем  747 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  246,3 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  240,6 кв.м, в т.ч. жилая 142,5 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет.

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,7 кв.м

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 5,7 кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  5,7 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2357 кв.м. (площадь застройки 325,3 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:175

- Площадь фасада 196,9 кв. м

- Площадь цоколя 15,1 кв.м

- Площадь крыльца 1,9 кв.м

- Площадь чердака  273,7 кв.м

- Площадь крыши 355,8 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

    - Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные столбчатые | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | нет |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, обои |  |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление | нет |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио | нет |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение | есть |  |
|  | С газов. колонк. | нет |  |
|  | С дров. колонк | нет |  |
|  | С горяч. колонк. | нет |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция | нет |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльцо |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д. 15 А

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1997

- Степень износа по данным государственного технического учёта  30 % (технический паспорт от 28.01.2004 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта  нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания - нет

- Строительный объем  616 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  173,4  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   173,4 кв.м, в т.ч. жилая 80,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

21. Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2731кв.м. (площадь застройки 211,8 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:181

- Площадь фасада 173,1 кв. м

- Площадь цоколя 15,1 кв.м

- Площадь крылец 5,7 кв.м

- Площадь чердака  196,8 кв.м

- Площадь крыши 255,8 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | Каркасно-обшивные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | Деревянные панели | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | линолеум, плитка | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | окраска | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, побелка | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроосвещение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца (входы) |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Строителей, д. 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень физического износа 67 % (на 2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта  2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 18.06.2018 № 103 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 5 от 18.06.2018 г.

- Строительный объем  957 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  292,7  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   292,7 кв.м, в т.ч. жилая 159,3 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1932 кв.м. (площадь застройки 385,7 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:190

- Площадь крылец 10,6 кв.м

- Площадь цоколя 13,8 кв.м

- Площадь фасада 187,2 кв. м

- Площадь чердака  270,4 кв.м

- Площадь крыши 398,5 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Металлические листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная |  |  |
|  | внутренняя | Обои, окраска, плитка |  |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Песчаный , д. 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень физического износа 72 % (на 2015г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта    2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 28.04.2016 № 72 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 3 от 27.04.2016 г.

- Строительный объем  488 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  136,8  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   136,8 кв.м, в т.ч. жилая 89,9 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   619 кв.м. (площадь застройки 192,0 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:211

- Площадь цоколя 11,4 кв.м

- Площадь фасада   96,4       кв. м

- Площадь чердака    136,7       кв.м

- Площадь крыши      175,4      кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Рубероид в 2 слоя, асбестоцементные листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые, ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | глухие с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная |  |  |
|  | внутренняя | Обои, окраска | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Телевидение |  |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | местная |  |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер. Молодёжный, д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1982

- Степень физического износа 67 % (на 2018 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское  от 18.06.2018 № 103 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 3 от 18.06.2018 г.

- Строительный объем   377,0 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  111,9 кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  111,9 кв.м, в т.ч. жилая 54,0 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров с тамбурами  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   590,0 кв.м. (площадь застройки 142,8 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:1881

- Площадь фасада    72,3      кв. м

- Площадь чердака   111,9        кв.м

- Площадь крыши     145,5       кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Шифер | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | Дощатые, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | Глухие с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | штукатурка | аварийное |
|  | внутренняя | Окраска, обои | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон | есть |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Входы |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Энергетиков, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень физического износа 71 % (на 2015 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта    2009 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское от 10.11.2017 № 210 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)»

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 19 от 10.11.2017 г.

- Строительный объем  1219 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  311,8  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   311,8 кв.м, в т.ч. жилая 159,7 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома  1369 кв.м. (площадь застройки 479,0 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:202

- Площадь крылец 4,4 кв.м

- Площадь цоколя 13,4 кв.м

- Площадь фасада 186,9 кв. м

- Площадь чердака  254,6 кв.м

- Площадь крыши  330,9 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные стулья | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | сборно-щитовые | аварийное |
|  | Перегородки | деревянные | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные, отепленные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Металлические листы | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | створные, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная |  |  |
|  | внутренняя | Побелка, покраска, обои | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление | нет |  |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио | нет |  |
|  | Телефон | нет |  |
|  | Телевидение | есть |  |
|  | С газов. колонк. | нет |  |
|  | С дров. колонк | нет |  |
|  | С горяч. колонк. | нет |  |
|  | Горячее водосн. | нет |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция | нет |  |
|  | Электроплиты | есть |  |
|  | Газоснабжение | нет |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльца |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Энергетиков, д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень физического износа 72 % (на 2015 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Распоряжение Главы муниципального образования Пуровское  от 09.12.2016 № 259 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)».

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания № 13 от 08.12.2016 г.

- Строительный объем  525 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  156,0  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  156,0 кв.м, в т.ч. жилая 84,7 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

- Количество лестниц  нет, уборочная площадь нет

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования нет

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   920 кв.м. (площадь застройки 197,7 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:201

- Площадь крыльца 2,3 кв.м

- Площадь цоколя 1,3 кв.м

- Площадь фасада 142,7 кв. м

- Площадь чердака  115,6 кв.м

- Площадь крыши  150,3 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | деревянные сваи | ограниченно работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние стены | брус | аварийное |
|  | Перегородки | брус | аварийное |
| 3 | Перекрытия |
|  | чердачные | деревянные | аварийное |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 4 | Крыша | Рубероид в 2 слоя | ограниченно работоспособное |
| 5 | Полы | дощатые, ДВП, линолеум | аварийное |
| 6 | Проемы |
|  | оконные | глухие, с 2-м остеклением | ограниченно работоспособное |
|  | дверные | простые | ограниченно работоспособное |
| 7 | Отделка |
|  | наружная | Окраска, обои | аварийное |
|  | внутренняя | Обои, окраска | аварийное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Центральное отопление | центральное | аварийное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | Электроснабжение | центральное | ограниченно работоспособное |
|  | радио |  |  |
|  | Телефон |  |  |
|  | Телевидение | есть |  |
|  | С газов. колонк. |  |  |
|  | С дров. колонк |  |  |
|  | С горяч. колонк. |  |  |
|  | Горячее водосн. |  |  |
|  | Водопровод | центральный | аварийное |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Электроплиты |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Мусоропровод |  |  |
|  | Канализация | местная |  |
| 10 | Крыльцо |  | ограниченно работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев