Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС д.  1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта  25 % (технический паспорт от 24.12.2001 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2010 год (установка общедомового узла учета тепловой энергии)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  да (площадь 305,7 кв. м.)

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  3244 куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  957,2  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   593,9 кв.м, жил. площадь 323,6

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,6  кв.м

- Количество лестниц  2, уборочная площадь 47,2 кв.м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 57,6  кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2523 кв.м. (площадь застройки 430,4 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:196

- Площадь фасада  669,4 кв. м

- Площадь  отмостки  46,8  кв.м

- Площадь чердака   390,5  кв.м.

- Площадь крыши  517,4  кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи - ж/б ленточные | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | керамзито-бетонные блоки | работоспособное |
| 3 | Перегородки | кирпич | работоспособное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | подвальные |  |  |
|  | другое |  |  |
| 5 | Крыша | профнастил | работоспособное |
| 6 | Полы | деревянные, линолеум, ДВП | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | 3-ные стеклопакеты | работоспособное |
|  | дверные | деревянные, простые | работоспособное |
|  | другое |  |  |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | обои, окраска, побелка | работоспособное |
|  | наружная | обшит сайдингом | работоспособное |
|  | другое |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение | центральное | работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение | есть |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | канализация | центральная | работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.27 Съезда КПСС д.  6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта  21 % (технический паспорт от 03.02.2003)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2010 год (установка общедомового узла учета тепловой энергии)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  да (площадь 291,8 кв. м.)

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем    3328  куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  955,8  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   565,8 кв.м, в т.ч. жилая площадь 325,2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  11,5 кв.м.

- Количество лестниц  2,  уборочная площадь 65,1 кв.м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 76,6 кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   4839 кв.м. (площадь застройки 426,6 кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:191

- Площадь отмостки 47,9 кв.м

- Площадь фасада 679,8 кв.м

- Площадь чердака 394 кв.м

- Площадь крыши 541,3 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б ленточный | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | сборные ж/б блоки | работоспособное |
| 3 | Перегородки | кирпич | работоспособное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | сборные ж/б панели | работоспособное |
|  | междуэтажные | сборные ж/б панели | работоспособное |
|  | подвальные | сборные ж/б панели | работоспособное |
| 5 | Крыша | профнастил | работоспособное |
| 6 | Полы | дощатые, линолеум | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | 3-ные стеклопакеты | работоспособное |
|  | дверные | деревянные простые | работоспособное |
|  | другое |  |  |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | обои, окраска, побелка | работоспособное |
|  | наружная | обшит сайдингом | работоспособное |
|  | другое |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печное отопление | нет |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение | центральное | работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение | есть |  |
|  | радио | нет |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | вентиляция | есть |  |
|  | электроплиты | есть |  |
|  | вентиляция | есть |  |
|  | газоснабжение | нет |  |
|  | канализация | центральная | работоспособное |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифты | нет |  |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.27 Съезда КПСС д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта  18 % (технический паспорт от 06.03.2002)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  да (площадь 444,4 кв.м.)

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  - нет

- Строительный объем   3720  куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1319,30кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  849,80 кв. м, в т.ч. жилая площадь 471,9 кв. м.

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  83,9 кв.м.

- Количество лестниц  3,  уборочная площадь 68,1 кв.м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 83,9 кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома       4839 кв.м. (площадь застройки         кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:191

- Отмостка 47,9 кв.м

- Площадь чердака 588,4 кв.м

- Площадь крыши 764,9 кв.м

- Площадь фасада  915,6 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | керамзито-бетонные | работоспособное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | работоспособное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | подвальные |  |  |
|  | другое |  |  |
| 5 | Крыша | металлочерепица | работоспособное |
| 6 | Полы | дощатые, линолеум | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | 3-ные стеклопакеты | работоспособное |
|  | дверные | простые | работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | штукатурка, покраска, обои |  |
|  | наружная | обшит сайдингом |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печи |  |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение |  |  |
|  | телефон |  |  |
|  | телевидение |  |  |
|  | радио |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | электроплиты | есть | работоспособное |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | канализация | центральная | работоспособное |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифты |  |  |
| 10 | Крыльца |  | работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.27 Съезда КПСС д. 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта  25 % (технический паспорт от 05.04.2002 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2010 год (установка общедомового узла учета тепловой энергии)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  да  319,6 кв.м

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  3220  куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  957,9   кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   583,4 кв. м, в т.ч. жилая 319,7 кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  54,9 кв. м.

- Количество лестниц  2, уборочная площадь 45,5 кв. м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 54,9 кв. м

- Уборочная площадь тамбуров  9,4 кв. м

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   3245 кв.м. (площадь застройки 433,3 кв. м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:192

- Площадь чердака 395 кв.м

- Площадь крыши 553 кв.м

- Площадь фасада  678,9 кв.м

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | керамзито-бетонные блоки | работоспособное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | работоспособное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | металлочерепица | работоспособное |
| 6 | Полы | дощатые, линолеум, двп | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | 3-ные стеклопакеты | работоспособное |
|  | дверные | простые | работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | обои, окраска, побелка |  |
|  | наружная | обшит сайдингом |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение | центральное | работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение | есть |  |
|  | радио |  |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | канализация | центральная | работоспособное |
|  | мусоропровод |  |  |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев

Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта  20 % (технический паспорт от 28.01.2003 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта 2010 год (установка общедомового узла учета тепловой энергии)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  да (площадь 300,1 кв.м.)

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  3432  куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  960,3   кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)   566,4 кв.м, в т.ч. жилая площадь 317,3 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  73,4 кв.м.

- Количество лестниц  2, уборочная площадь 64,5 кв.м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 73,4 кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  нет

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   3245 кв.м. (площадь застройки 442,9 кв.м.)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:192

- Площадь крыши 521,2 кв.м

- Площадь чердака 400,9 кв.м

- Площадь фасада 686,8 кв.м

- Площадь отмостки 87,2 кв.м.

- Благоустроенная площадь           кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б плиты | работоспособное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | работоспособное |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | подвальные | ж/б плиты | работоспособное |
| 5 | Крыша | профнастил | работоспособное |
| 6 | Полы | дощатые, линолеум | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | 3-ные стеклопакеты | работоспособное |
|  | дверные | деревянные простые | работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | обои, окраска, побелка | работоспособное |
|  | наружная | обшит сайдингом | работоспособное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение | центральное | работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение |  |  |
|  | радио |  |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение | нет |  |
|  | канализация | центральная | работоспособное |
|  | мусоропровод |  |  |
| 10 | Разное |  |  |
|  | отмостка | цементная |  |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев