Утверждаю:

Глава Администрации поселка Пуровск

В.В. Никитин

629880, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 9

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: purovsk@pur.yanao.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2022 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п. Пуровск, ул. Железнодорожная, д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)нет

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1990 г., переоборудован в 1997 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта 28% (технический паспорт от 30.09.1997 г.)

- Степень износа по бухгалтерским данным на 01.01.2021:         %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   3

- Наличие подвала  да (площадь 608,1 кв.м.)

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  24

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-нет

- Строительный объем  6685куб.м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1801,2  кв.м

  - жилых помещений (общая площадь квартир)  1585,9 кв.м, в т.ч. жилая площадь 871,9 кв.м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):11,5 кв.м. (из них 1,4 кв.м. – кладовая)

- Количество лестниц  2, уборочная площадь 71,7кв.м

- Общая уборочная площадь помещений общего пользования 213,9кв.м

- Уборочная площадь общих коридоров  132,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома  3675 кв.м.(площадь застройки 785,91кв.м)

- Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:214

- Площадь крыльца 1,23 кв.м

- Площадь фасада 1122,9 кв. м

- Площадь крыши 1020,1 кв.м

- Площадь чердака 784,7 кв.м

- Благоустроенная площадь кв.м

- Уборочная площадь придомовой территории ______кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный ж/бетонный | работоспособное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | работоспособное |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия |
|  | чердачные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | работоспособное |
|  | подвальные | ж/б плиты | работоспособное |
| 5 | Крыша | профнастил | работоспособное |
| 6 | Полы | дощатые, линолеум | работоспособное |
| 7 | Проемы |
|  | оконные | створчатые, с 3-ым остеклением | работоспособное |
|  | дверные | простые | работоспособное |
| 8 | Отделка |
|  | внутренняя | обои, окраска | работоспособное |
|  | наружная | обшит сайдингом | работоспособное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, внутридомовые инженерные коммуникации |
|  | Центр. отопление | центральное | работоспособное |
|  | Печное отопление |  |  |
|  | водопровод | центральный | работоспособное |
|  | электроосвещение | центральное | работоспособное |
|  | телефон | есть |  |
|  | телевидение |  |  |
|  | радио |  |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | вентиляция |  |  |
|  | газоснабжение | центральное | работоспособное |
|  | канализация | центральная | работоспособное |
|  | мусоропровод |  |  |
| 10 | Разное |  |  |
|  | крыльцо |  | работоспособное |

Инженер 2 категории МКУ

«Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и технического обеспечения»                                                       Ю.П. Пожидаев