| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 6 380 651,00 | руб. | Смета на сумму: | 6 380 651,00 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20_14__г. | «______»____________________ 20_14__г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Жилой дом № 5 по ул. 27 Съезда КПСС п. Пуровск |
| СМЕТА |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7 |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Е08-07-001-01 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 8.03 | 1 054.86 | 715.26 | 11.44 | 8 470.52 | 5 743.54 | 91.86 | 10.09 | 6.95 | 69 183.93 | 57 952.32 | 638.43 |
|  |  |  |  | 328.16 |  |  | 2 635.12 |  | 4.02 | 10.09 |  | 10 593.18 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 121% |  |  | 6 949.68 |  |  |  | 103% | 59 690.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120.6* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 3 905.61 |  |  |  | 54% | 31 294.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | Е15-01-062-01 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки | 8.03 | 33 435.41 | 2 506.94 | 260.77 | 268 486.34 | 20 130.73 | 2 093.98 | 10.09 | 5.06 | 792 429.44 | 203 119.07 | 10 595.54 |
|  |  |  |  | 30 667.70 | 7.78 |  | 246 261.63 | 62.47 | 2.35 | 10.09 |  | 578 714.83 | 630.32 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 21 000.93 |  |  |  | 89% | 181 336.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9 490.80 |  |  |  | 37% | 75 387.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | Е53-21-1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд, 100 м восстановленной герметизации стыков | 9.072 | 654.69 | 185.98 | 6.54 | 5 939.35 | 1 687.21 | 59.33 | 10.09 | 6.95 | 27 247.47 | 17 023.95 | 412.34 |
|  |  |  |  | 462.17 |  |  | 4 192.81 |  | 2.34 | 10.09 |  | 9 811.18 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 602.85 |  |  |  | 81% | 13 789.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 181.05 |  |  |  | 56% | 9 533.41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
| 4. | Е15-01-070-01 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов | 106.8 | 253.99 | 27.49 | 0.49 | 27 126.13 | 2 935.93 | 52.33 | 10.09 | 4.36 | 78 368.81 | 29 623.53 | 228.16 |
|  |  |  |  | 226.01 |  |  | 24 137.87 |  | 2.01 | 10.09 |  | 48 517.12 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 3 053.37 |  |  |  | 89% | 26 364.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 379.89 |  |  |  | 37% | 10 960.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 310 022.34 | 30 497.41 | 2 297.50 |  |  | 967 229.65 | 307 718.87 | 11 874.47 |
|  |  |  | 277 227.43 | 62.47 |  |  |  | 647 636.31 | 630.32 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 358 586.52 |  |  |  |  | 1 375 587.48 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 32 606.83 |  |  |  |  | 281 182.19 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 957.35 |  |  |  |  | 127 175.64 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 14 381.11 |  |  |  |  | 145 105.43 |  |  |
|  | НР от КС | 15 387.79 |  |  |  |  | 132 045.94 |  |  |
|  | СП от КС | 7 478.18 |  |  |  |  | 59 493.23 |  |  |
|  | Итого | 395 833.60 |  |  |  |  | 1 712 232.08 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 399 791.94 |  |  |  |  | 1 729 354.40 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 422 979.87 |  |  |  |  | 1 829 656.96 |  |  |
|  | НДС 18% | 76 136.38 |  |  |  |  | 329 338.25 |  |  |
|  | Итого | 499 116.25 |  |  |  |  | 2 158 995.21 |  |  |
|  | Раздел 2. Окна |
| 5. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.03915 | 22 312.83 | 3 607.60 | 871.37 | 873.55 | 141.24 | 34.11 | 10.09 | 6.15 | 4 085.57 | 1 425.11 | 209.78 |
|  |  |  |  | 17 833.86 | 40.46 |  | 698.20 | 1.58 | 3.51 | 10.09 |  | 2 450.68 | 15.94 |
|  | Вычт.ресурсы: С203-8040:[ М-(183272.00=1832.72*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 167.10 |  |  |  | 99% | 1 426.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 77.12 |  |  |  | 43% | 619.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 6. | С203-8056 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 3.915 | 2 563.97 |  |  | 10 037.94 |  |  |  |  | 20 682.16 |  |  |
|  |  |  |  | 2 563.97 |  |  | 10 037.94 |  | 5 282.8 |  |  | 20 682.16 |  |
|  | Объем: (0.03915)*100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.03 | 4 295.29 | 345.08 | 26.48 | 128.85 | 10.35 | 0.79 | 10.09 | 6.88 | 646.63 | 104.43 | 5.44 |
|  |  |  |  | 3 923.73 | 0.91 |  | 117.71 | 0.03 | 4.56 | 10.09 |  | 536.76 | 0.30 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 12.14 |  |  |  | 99% | 103.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.61 |  |  |  | 43% | 45.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 8. | С101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м | 3 | 83.67 |  |  | 251.01 |  |  |  |  | 1 034.40 |  |  |
|  |  |  |  | 83.67 |  |  | 251.01 |  | 344.8 |  |  | 1 034.40 |  |
|  | Объем: (0.03)*100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е11-01-040-01 Установка уголка по периметру оконного блока. (Применительно) Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса | 0.138 | 344.85 | 167.48 | 4.90 | 47.59 | 23.11 | 0.68 | 10.09 | 6.95 | 333.59 | 233.18 | 4.73 |
|  |  |  |  | 172.47 |  |  | 23.80 |  | 4.02 | 10.09 |  | 95.68 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1753:[ М-(1287.75=12.75*101) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 28.19 |  |  |  | 103% | 240.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(121.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 14.79 |  |  |  | 51% | 118.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | С201-1306 Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 13.94 | 3.70 |  |  | 51.58 |  |  |  |  | 219.28 |  |  |
|  |  |  |  | 3.70 |  |  | 51.58 |  | 15.73 |  |  | 219.28 |  |
|  | Объем: (0.138)*101.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 11 390.52 | 174.70 | 35.58 |  |  | 27 001.63 | 1 762.72 | 219.95 |
|  |  |  | 11 180.24 | 1.61 |  |  |  | 25 018.96 | 16.24 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 11 695.47 |  |  |  |  | 29 555.73 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 207.43 |  |  |  |  | 1 770.50 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 97.52 |  |  |  |  | 783.60 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 82.97 |  |  |  |  | 837.16 |  |  |
|  | НР от КС | 97.90 |  |  |  |  | 837.16 |  |  |
|  | СП от КС | 45.63 |  |  |  |  | 368.35 |  |  |
|  | Итого | 11 921.97 |  |  |  |  | 31 598.40 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 12 041.19 |  |  |  |  | 31 914.38 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 12 739.58 |  |  |  |  | 33 765.41 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 293.12 |  |  |  |  | 6 077.77 |  |  |
|  | Итого | 15 032.70 |  |  |  |  | 39 843.18 |  |  |
|  | Раздел 3. Кровля |
| 11. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.102 | 4 903.26 | 1 262.34 | 107.21 | 44 629.48 | 11 489.82 | 975.83 | 10.09 | 6.78 | 246 700.79 | 115 932.28 | 6 616.13 |
|  |  |  |  | 3 533.71 |  |  | 32 163.83 |  | 3.86 | 10.09 |  | 124 152.38 |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 10 455.74 |  |  |  | 77% | 89 267.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 468.38 |  |  |  | 52% | 60 284.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 12. | Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли | 9.102 | 101.39 | 60.16 | 7.84 | 922.86 | 547.58 | 71.36 | 10.09 | 6.95 | 7 093.87 | 5 525.08 | 495.95 |
|  |  |  |  | 33.39 |  |  | 303.92 |  | 3.53 | 10.09 |  | 1 072.84 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0852:[ М-(776.25=6.75*115) ] |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 498.30 |  |  |  | 77% | 4 254.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 355.93 |  |  |  | 52% | 2 873.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 13. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1046.73 | 18.90 |  |  | 19 783.20 |  |  |  |  | 27 089.37 |  |  |
|  |  |  |  | 18.90 |  |  | 19 783.20 |  | 25.88 |  |  | 27 089.37 |  |
|  | Объем: (9.102)*115.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 9.102 | 21 846.98 | 635.00 | 202.50 | 198 851.22 | 5 779.77 | 1 843.16 | 10.09 | 5.35 | 486 968.75 | 58 317.88 | 9 860.91 |
|  |  |  |  | 21 009.48 | 21.17 |  | 191 228.29 | 192.69 | 2.19 | 10.09 |  | 418 789.96 | 1 944.24 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 119% |  |  | 7 107.23 |  |  |  | 101% | 60 864.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 284.85 |  |  |  | 44% | 26 515.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | С101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 62.2 | 235.55 |  |  | 14 651.21 |  |  |  |  | 21 977.13 |  |  |
|  |  |  |  | 235.55 |  |  | 14 651.21 |  | 353.33 |  |  | 21 977.13 |  |
| 16. | Е10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.98 | 9 751.37 | 2 328.78 | 149.14 | 9 556.34 | 2 282.20 | 146.16 | 10.09 | 6.92 | 51 695.39 | 23 027.40 | 1 011.43 |
|  |  |  |  | 7 273.45 |  |  | 7 127.98 |  | 3.88 | 10.09 |  | 27 656.56 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 2 670.17 |  |  |  | 99% | 22 797.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 1 232.39 |  |  |  | 43% | 9 901.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 17. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 568.04 | 107.97 | 34.60 | 1 704.12 | 323.91 | 103.80 | 10.09 | 6.28 | 8 642.83 | 3 268.25 | 651.86 |
|  |  |  |  | 425.47 | 2.95 |  | 1 276.41 | 8.85 | 3.7 | 10.09 |  | 4 722.72 | 89.30 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 389.33 |  |  |  | 99% | 3 323.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 179.69 |  |  |  | 43% | 1 443.75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 18. | С101-2009 Приборы форточные, компл. | 3 | 15.13 |  |  | 45.39 |  |  |  |  | 131.88 |  |  |
|  |  |  |  | 15.13 |  |  | 45.39 |  | 43.96 |  |  | 131.88 |  |
| 19. | Е15-05-003-03 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.054 | 1 447.75 | 1 034.27 | 90.47 | 78.18 | 55.85 | 4.89 | 10.09 | 5.82 | 643.79 | 563.53 | 28.46 |
|  |  |  |  | 323.01 | 6.16 |  | 17.44 | 0.33 | 2.97 | 10.09 |  | 51.80 | 3.33 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 58.43 |  |  |  | 89% | 504.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 26.40 |  |  |  | 37% | 209.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 20. | С101-1247 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1, м2 | 4.21 | 75.60 |  |  | 318.28 |  |  |  |  | 1 428.92 |  |  |
|  |  |  |  | 75.60 |  |  | 318.28 |  | 339.41 |  |  | 1 428.92 |  |
|  | Объем: (0.054)*78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е26-02-017-01 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.102 | 5 142.82 | 725.54 | 234.06 | 46 809.95 | 6 603.87 | 2 130.41 | 10.09 | 4.13 | 144 729.36 | 66 633.05 | 8 798.59 |
|  |  |  |  | 4 183.22 |  |  | 38 075.67 |  | 1.82 | 10.09 |  | 69 297.72 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 6 537.83 |  |  |  | 84% | 55 971.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 962.32 |  |  |  | 48% | 31 983.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 337 350.23 | 27 083.00 | 5 275.61 |  |  | 997 102.08 | 273 267.47 | 27 463.33 |
|  |  |  | 304 991.62 | 201.87 |  |  |  | 696 371.28 | 2 036.87 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 381 577.22 |  |  |  |  | 1 367 298.65 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 27 717.03 |  |  |  |  | 236 984.28 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 509.96 |  |  |  |  | 133 212.29 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 12 839.93 |  |  |  |  | 129 554.92 |  |  |
|  | НР от КС | 13 096.73 |  |  |  |  | 111 417.23 |  |  |
|  | СП от КС | 7 832.36 |  |  |  |  | 62 186.36 |  |  |
|  | Итого | 415 346.24 |  |  |  |  | 1 670 457.16 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 419 499.70 |  |  |  |  | 1 687 161.73 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 443 830.68 |  |  |  |  | 1 785 017.11 |  |  |
|  | НДС 18% | 79 889.52 |  |  |  |  | 321 303.08 |  |  |
|  | Итого | 523 720.20 |  |  |  |  | 2 106 320.19 |  |  |
|  | Раздел 4. Вентшахты |
| 22. | Е08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 6.72 | 1 459.60 | 85.73 | 66.40 | 9 808.52 | 576.11 | 446.21 | 10.09 | 4.16 | 35 082.12 | 5 812.95 | 1 856.23 |
|  |  |  |  | 1 307.47 | 10.71 |  | 8 786.20 | 71.97 | 3.12 | 10.09 |  | 27 412.94 | 726.18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 121% |  |  | 784.18 |  |  |  | 103% | 6 735.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120.6* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 440.69 |  |  |  | 54% | 3 531.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
| 23. | Е26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 0.56 | 295.79 | 187.60 | 108.19 | 165.65 | 105.06 | 60.59 | 10.09 | 6.63 | 1 461.77 | 1 060.06 | 401.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.79 | 10.09 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0143:[ М-(5012.85=4914.56*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 104.01 |  |  |  | 84% | 890.45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 63.04 |  |  |  | 48% | 508.83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 24. | С104-0003 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82), м3 | 0.57 | 1 489.98 |  |  | 849.29 |  |  |  |  | 2 325.35 |  |  |
|  |  |  |  | 1 489.98 |  |  | 849.29 |  | 4 079.57 |  |  | 2 325.35 |  |
|  | Объем: (0.56)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е20-02-010-01 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт | 6 | 18.43 | 11.20 | 3.03 | 110.58 | 67.20 | 18.18 | 10.09 | 5.79 | 837.74 | 678.05 | 105.26 |
|  |  |  |  | 4.20 |  |  | 25.20 |  | 2.16 | 10.09 |  | 54.43 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 85.34 |  |  |  | 108% | 732.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 47.71 |  |  |  | 56% | 379.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 26. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 12 | 15.96 |  |  | 191.52 |  |  |  |  | 664.08 |  |  |
|  |  |  |  | 15.96 |  |  | 191.52 |  | 55.34 |  |  | 664.08 |  |
| 27. | С301-0288 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, шт. | 6 | 220.49 |  |  | 1 322.94 |  |  |  |  | 3 943.32 |  |  |
|  |  |  |  | 220.49 |  |  | 1 322.94 |  | 657.22 |  |  | 3 943.32 |  |
| 28. | Е15-01-060-01 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки | 0.56 | 20 800.72 | 2 501.79 | 260.77 | 11 648.40 | 1 401.00 | 146.03 | 10.09 | 5.06 | 69 018.34 | 14 136.09 | 738.91 |
|  |  |  |  | 18 038.16 | 7.78 |  | 10 101.37 | 4.36 | 5.36 | 10.09 |  | 54 143.34 | 43.99 |
|  | Вычт.ресурсы: С201-1300:[ М-(22881.00=197.25*116) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 461.57 |  |  |  | 89% | 12 620.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 660.52 |  |  |  | 37% | 5 246.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 29. | С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | 0.35728 | 11 581.50 |  |  | 4 137.84 |  |  |  |  | 15 205.25 |  |  |
|  |  |  |  | 11 581.50 |  |  | 4 137.84 |  | 42 558.37 |  |  | 15 205.25 |  |
|  | Объем: 0.56*116*5.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 28 234.74 | 2 149.37 | 671.01 |  |  | 128 537.97 | 21 687.15 | 3 102.11 |
|  |  |  | 25 414.36 | 76.33 |  |  |  | 103 748.71 | 770.17 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 31 881.80 |  |  |  |  | 159 182.58 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 435.10 |  |  |  |  | 20 978.31 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 211.96 |  |  |  |  | 9 666.30 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 1 047.39 |  |  |  |  | 10 568.15 |  |  |
|  | НР от КС | 1 141.66 |  |  |  |  | 9 828.38 |  |  |
|  | СП от КС | 565.59 |  |  |  |  | 4 544.30 |  |  |
|  | Итого | 34 636.44 |  |  |  |  | 184 123.41 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 34 982.80 |  |  |  |  | 185 964.64 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 37 011.80 |  |  |  |  | 196 750.59 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 662.12 |  |  |  |  | 35 415.11 |  |  |
|  | Итого | 43 673.92 |  |  |  |  | 232 165.70 |  |  |
|  | Раздел 5. Тамбура |
| 30. | Е06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.056 | 127 514.65 | 7 542.88 | 7 309.61 | 7 140.82 | 422.40 | 409.34 | 10.09 | 4.51 | 54 877.33 | 4 262.02 | 1 846.12 |
|  |  |  |  | 112 662.16 | 769.10 |  | 6 309.08 | 43.07 | 7.73 | 10.09 |  | 48 769.19 | 434.58 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 484.09 |  |  |  | 89% | 4 179.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 256.01 |  |  |  | 44% | 2 066.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 31. | Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок. (Гидроизоляция фундамента), 100 м2 кровли | 0.0593 | 1 755.29 | 120.33 | 15.68 | 104.09 | 7.14 | 0.93 | 10.09 | 6.95 | 417.45 | 72.04 | 6.46 |
|  |  |  |  | 1 619.28 |  |  | 96.02 |  | 3.53 | 10.09 |  | 338.95 |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 6.50 |  |  |  | 77% | 55.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4.64 |  |  |  | 52% | 37.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 32. | Е08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 7.48 | 1 459.60 | 85.73 | 66.40 | 10 917.81 | 641.26 | 496.67 | 10.09 | 4.16 | 39 049.69 | 6 470.31 | 2 066.15 |
|  |  |  |  | 1 307.47 | 10.71 |  | 9 779.88 | 80.11 | 3.12 | 10.09 |  | 30 513.23 | 808.31 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 121% |  |  | 872.86 |  |  |  | 103% | 7 496.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120.6* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 490.53 |  |  |  | 54% | 3 930.45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
| 33. | Е69-2-1 Сверление отверстий в существующих кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.36 | 92.36 | 77.74 | 14.62 | 33.25 | 27.99 | 5.26 | 10.09 | 3.84 | 302.62 | 282.42 | 20.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Объем: 12.0*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 24.07 |  |  |  | 73% | 206.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 14.00 |  |  |  | 40% | 112.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 34. | Е69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.36 | 88.83 | 74.77 | 14.06 | 31.98 | 26.92 | 5.06 | 10.09 | 3.83 | 291.00 | 271.62 | 19.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Объем: 12.0*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 23.15 |  |  |  | 73% | 198.28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 13.46 |  |  |  | 40% | 108.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 35. | Е06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.07 | 12 635.97 | 3 738.29 | 56.68 | 884.52 | 261.68 | 3.97 | 10.09 | 6.41 | 5 079.39 | 2 640.35 | 25.45 |
|  |  |  |  | 8 841.00 | 4.02 |  | 618.87 | 0.28 | 3.9 | 10.09 |  | 2 413.59 | 2.83 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 272.44 |  |  |  | 89% | 2 352.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 144.08 |  |  |  | 44% | 1 163.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 36. | Е07-05-011-01 Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (ранее снятых), 100 шт. сборных конструкций | 0.03 | 10 176.29 | 3 939.70 | 4 643.89 | 305.29 | 118.19 | 139.32 | 10.09 | 4.27 | 2 107.57 | 1 192.54 | 594.90 |
|  |  |  |  | 1 592.70 | 699.66 |  | 47.78 | 20.99 | 6.7 | 10.09 |  | 320.13 | 211.79 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 154% |  |  | 214.34 |  |  |  | 131% | 1 839.67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(153.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 118.30 |  |  |  | 68% | 954.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.8)) |  |  |  |
| 37. | Е10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 1.48 | 3 642.37 | 382.42 | 60.89 | 5 390.71 | 565.98 | 90.12 | 10.09 | 6.37 | 21 151.48 | 5 710.74 | 574.06 |
|  |  |  |  | 3 199.06 | 4.02 |  | 4 734.61 | 5.95 | 3.14 | 10.09 |  | 14 866.68 | 60.04 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 669.16 |  |  |  | 99% | 5 713.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 308.84 |  |  |  | 43% | 2 481.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 38. | Е10-01-083-03 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 0.1704 | 5 634.76 | 493.97 | 151.69 | 960.16 | 84.17 | 25.85 | 10.09 | 6.15 | 3 856.23 | 849.28 | 158.98 |
|  |  |  |  | 4 989.10 | 15.81 |  | 850.14 | 2.69 | 3.35 | 10.09 |  | 2 847.97 | 27.14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 101.63 |  |  |  | 99% | 867.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 46.90 |  |  |  | 43% | 376.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 39. | Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли | 0.1704 | 101.39 | 60.16 | 7.84 | 17.28 | 10.25 | 1.34 | 10.09 | 6.95 | 132.82 | 103.42 | 9.31 |
|  |  |  |  | 33.39 |  |  | 5.69 |  | 3.53 | 10.09 |  | 20.09 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0852:[ М-(776.25=6.75*115) ] |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 9.33 |  |  |  | 77% | 79.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.66 |  |  |  | 52% | 53.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 40. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 19.6 | 18.90 |  |  | 370.44 |  |  |  |  | 507.25 |  |  |
|  |  |  |  | 18.90 |  |  | 370.44 |  | 25.88 |  |  | 507.25 |  |
|  | Объем: (0.1704)*115.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 0.1704 | 21 846.98 | 635.00 | 202.50 | 3 722.73 | 108.20 | 34.51 | 10.09 | 5.35 | 9 116.61 | 1 091.74 | 184.63 |
|  |  |  |  | 21 009.48 | 21.17 |  | 3 580.02 | 3.61 | 2.19 | 10.09 |  | 7 840.24 | 36.42 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 119% |  |  | 133.05 |  |  |  | 101% | 1 139.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 61.50 |  |  |  | 44% | 496.39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 42. | С101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 6.21485 | 235.55 |  |  | 1 463.91 |  |  |  |  | 2 195.89 |  |  |
|  |  |  |  | 235.55 |  |  | 1 463.91 |  | 353.33 |  |  | 2 195.89 |  |
| 43. | Е10-01-008-04 Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 10 439.30 | 1 107.39 | 172.58 | 626.35 | 66.44 | 10.35 | 10.09 | 6.94 | 2 956.94 | 670.38 | 71.83 |
|  |  |  |  | 9 159.33 |  |  | 549.56 |  | 4.03 | 10.09 |  | 2 214.73 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 77.73 |  |  |  | 99% | 663.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 35.88 |  |  |  | 43% | 288.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 44. | Е26-02-017-01 Огнезащита деревянных конструкций кровли . Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.77 | 5 142.82 | 725.54 | 234.06 | 9 102.80 | 1 284.21 | 414.29 | 10.09 | 4.13 | 28 144.53 | 12 957.68 | 1 711.02 |
|  |  |  |  | 4 183.22 |  |  | 7 404.30 |  | 1.82 | 10.09 |  | 13 475.83 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 271.37 |  |  |  | 84% | 10 884.45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 770.53 |  |  |  | 48% | 6 219.69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 45. | Е11-01-014-02 Устройство полов бетонных толщиной 150 мм, 100 м2 пола | 0.0825 | 10 691.38 | 614.98 | 549.23 | 882.04 | 50.74 | 45.31 | 10.09 | 6.12 | 7 407.31 | 511.97 | 277.30 |
|  |  |  |  | 9 527.17 | 280.05 |  | 785.99 | 23.10 | 8.42 | 10.09 |  | 6 618.04 | 233.08 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 90.08 |  |  |  | 103% | 767.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(121.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 47.26 |  |  |  | 51% | 379.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 46. | Е06-01-092-06 Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг, 1 т арматуры, закладных деталей | 0.024 | 6 921.21 | 101.03 | 130.94 | 166.10 | 2.42 | 3.14 | 10.09 | 4.78 | 956.11 | 24.42 | 15.01 |
|  |  |  |  | 6 689.24 | 17.96 |  | 160.54 | 0.43 | 5.71 | 10.09 |  | 916.68 | 4.34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 119% |  |  | 3.39 |  |  |  | 101% | 29.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1.85 |  |  |  | 52% | 14.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.45* (0.8)) |  |  |  |
| 47. | Е10-04-013-02 Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен, 100 м2 проемов | 0.0756 | 85 642.73 | 3 073.51 | 580.15 | 6 474.59 | 232.36 | 43.86 | 10.09 | 6.43 | 20 353.87 | 2 344.51 | 282.02 |
|  |  |  |  | 81 989.07 | 39.65 |  | 6 198.37 | 3.00 | 2.86 | 10.09 |  | 17 727.34 | 30.27 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 275.37 |  |  |  | 99% | 2 351.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 127.09 |  |  |  | 43% | 1 021.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 48. | С101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл. | 3 | 108.17 |  |  | 324.51 |  |  |  |  | 1 023.72 |  |  |
|  |  |  |  | 108.17 |  |  | 324.51 |  | 341.24 |  |  | 1 023.72 |  |
| 49. | С201-0251 Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт. | 3 | 3 344.44 |  |  | 10 033.32 |  |  |  |  | 35 366.16 |  |  |
|  |  |  |  | 3 344.44 |  |  | 10 033.32 |  | 11 788.72 |  |  | 35 366.16 |  |
| 50. | Е10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0756 | 7 224.68 | 2 100.65 | 2 814.76 | 546.19 | 158.81 | 212.80 | 10.09 | 4.79 | 3 871.69 | 1 602.39 | 1 019.31 |
|  |  |  |  | 2 309.27 | 380.16 |  | 174.58 | 28.74 | 7.16 | 10.09 |  | 1 249.99 | 289.99 |
|  | Вычт.ресурсы: С203-0223:[ М-(25221.00=252.21*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 219.43 |  |  |  | 99% | 1 873.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 101.28 |  |  |  | 43% | 813.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 51. | С203-0208 Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2, м2 | 7.56 | 266.80 |  |  | 2 017.01 |  |  |  |  | 16 259.59 |  |  |
|  |  |  |  | 266.80 |  |  | 2 017.01 |  | 2 150.74 |  |  | 16 259.59 |  |
| 52. | С101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл. | 3 | 108.17 |  |  | 324.51 |  |  |  |  | 1 023.72 |  |  |
|  |  |  |  | 108.17 |  |  | 324.51 |  | 341.24 |  |  | 1 023.72 |  |
| 53. | Е10-01-060-01 Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков | 0.324 | 958.58 | 121.86 | 6.54 | 310.58 | 39.48 | 2.12 | 10.09 | 6.95 | 2 048.48 | 398.35 | 14.73 |
|  |  |  |  | 830.18 |  |  | 268.98 |  | 6.08 | 10.09 |  | 1 635.40 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 46.19 |  |  |  | 99% | 394.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 21.32 |  |  |  | 43% | 171.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 54. | Е07-05-039-08 Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой. Дверных коробок., 100 м шва | 0.79 | 1 106.75 | 307.46 | 799.29 | 874.33 | 242.89 | 631.44 | 10.09 | 4.93 | 5 563.76 | 2 450.76 | 3 113.00 |
|  |  |  |  |  | 82.22 |  |  | 64.95 | 1.67 | 10.09 |  |  | 655.35 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0617:[ М-(1138.33=84.95*13.4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 154% |  |  | 474.07 |  |  |  | 131% | 4 069.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(153.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 261.66 |  |  |  | 68% | 2 112.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.8)) |  |  |  |
| 55. | С101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт. | 6 | 62.61 |  |  | 375.66 |  |  |  |  | 1 424.28 |  |  |
|  |  |  |  | 62.61 |  |  | 375.66 |  | 237.38 |  |  | 1 424.28 |  |
| 56. | Е15-05-006-01 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм, 100 м2 площади остекления | 0.012 | 8 476.89 | 1 591.88 | 203.99 | 101.72 | 19.10 | 2.45 | 10.09 | 5.82 | 641.50 | 192.72 | 14.26 |
|  |  |  |  | 6 681.02 | 13.94 |  | 80.17 | 0.17 | 5.42 | 10.09 |  | 434.52 | 1.72 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 20.04 |  |  |  | 89% | 173.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9.06 |  |  |  | 37% | 71.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 57. | Е15-02-018-02 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3168 | 3 000.74 | 1 607.57 | 231.70 | 950.63 | 509.28 | 73.40 | 10.09 | 7.15 | 7 679.82 | 5 138.64 | 524.81 |
|  |  |  |  | 1 161.47 | 124.68 |  | 367.95 | 39.50 | 5.48 | 10.09 |  | 2 016.37 | 398.56 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 570.73 |  |  |  | 89% | 4 928.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 257.93 |  |  |  | 37% | 2 048.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 58. | Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3168 | 2 336.16 | 768.32 | 14.78 | 740.09 | 243.40 | 4.68 | 10.09 | 6.92 | 3 615.00 | 2 455.91 | 32.39 |
|  |  |  |  | 1 553.06 | 0.19 |  | 492.01 | 0.06 | 2.29 | 10.09 |  | 1 126.70 | 0.61 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 253.20 |  |  |  | 89% | 2 186.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 114.43 |  |  |  | 37% | 908.91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 59. | Е15-02-016-04 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0825 | 2 659.92 | 1 357.72 | 191.30 | 219.44 | 112.01 | 15.78 | 10.09 | 7.1 | 1 760.04 | 1 130.18 | 112.04 |
|  |  |  |  | 1 110.90 | 102.44 |  | 91.65 | 8.45 | 5.65 | 10.09 |  | 517.82 | 85.26 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 125.28 |  |  |  | 89% | 1 081.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 56.62 |  |  |  | 37% | 449.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 60. | Е15-04-025-09 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0825 | 3 006.58 | 944.38 | 15.17 | 248.04 | 77.91 | 1.25 | 10.09 | 6.9 | 1 137.57 | 786.11 | 8.63 |
|  |  |  |  | 2 047.03 | 0.37 |  | 168.88 | 0.03 | 2.03 | 10.09 |  | 342.83 | 0.30 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 81.06 |  |  |  | 89% | 699.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 36.63 |  |  |  | 37% | 290.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 61. | Е15-04-025-04 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 2 323.93 | 1 606.21 | 15.20 | 418.31 | 289.12 | 2.74 | 10.09 | 6.92 | 3 218.16 | 2 917.22 | 18.96 |
|  |  |  |  | 702.52 | 0.23 |  | 126.45 | 0.04 | 2.23 | 10.09 |  | 281.98 | 0.40 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0420:[ М-(551.35=22285.81*0.02474) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 300.73 |  |  |  | 89% | 2 596.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 135.91 |  |  |  | 37% | 1 079.52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 62. | С101-0451 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 зеленая, т | 0.00445 | 19 589.76 |  |  | 87.17 |  |  |  |  | 199.69 |  |  |
|  |  |  |  | 19 589.76 |  |  | 87.17 |  | 44 874.01 |  |  | 199.69 |  |
|  | Объем: 0.18*0.02474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 66 166.38 | 5 602.35 | 2 675.98 |  |  | 283 737.27 | 56 527.72 | 12 720.95 |
|  |  |  | 57 888.05 | 325.17 |  |  |  | 214 488.60 | 3 280.99 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 76 228.04 |  |  |  |  | 368 217.72 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 619.29 |  |  |  |  | 56 826.99 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 442.37 |  |  |  |  | 27 653.46 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 2 789.42 |  |  |  |  | 28 145.26 |  |  |
|  | НР от КС | 3 124.15 |  |  |  |  | 26 738.00 |  |  |
|  | СП от КС | 1 617.86 |  |  |  |  | 12 946.82 |  |  |
|  | Итого | 83 759.47 |  |  |  |  | 436 047.80 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 84 597.06 |  |  |  |  | 440 408.28 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 89 503.69 |  |  |  |  | 465 951.96 |  |  |
|  | НДС 18% | 16 110.66 |  |  |  |  | 83 871.35 |  |  |
|  | Итого | 105 614.35 |  |  |  |  | 549 823.31 |  |  |
|  | Раздел 6. Отмостка |
| 63. | Е01-02-027-05 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.0459 | 2 003.07 | 2 003.07 |  | 91.94 | 91.94 |  | 10.09 | 1 | 927.67 | 927.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 72.63 |  |  |  | 67% | 621.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 34.94 |  |  |  | 31% | 287.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
| 64. | Е11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.6 | 213.83 | 56.21 | 41.36 | 983.63 | 258.57 | 190.26 | 10.09 | 5.1 | 6 360.26 | 2 608.97 | 970.33 |
|  |  |  |  | 116.26 | 5.99 |  | 534.80 | 27.55 | 5.2 | 10.09 |  | 2 780.96 | 277.98 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 349.07 |  |  |  | 103% | 2 973.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(121.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 183.12 |  |  |  | 51% | 1 472.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 65. | Е11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.6 | 356.35 | 63.07 | 76.43 | 1 639.21 | 290.12 | 351.58 | 10.09 | 5.16 | 20 661.72 | 2 927.31 | 1 814.15 |
|  |  |  |  | 216.85 | 10.97 |  | 997.51 | 50.46 | 15.96 | 10.09 |  | 15 920.26 | 509.14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 415.51 |  |  |  | 103% | 3 539.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(121.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 217.97 |  |  |  | 51% | 1 752.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 66. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0689 | 8 302.64 | 2 681.48 | 3 113.21 | 572.05 | 184.75 | 214.50 | 10.09 | 4.17 | 3 897.35 | 1 864.13 | 894.47 |
|  |  |  |  | 2 507.95 | 482.33 |  | 172.80 | 33.23 | 6.59 | 10.09 |  | 1 138.75 | 335.29 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0061:[ М-(51193.80=501.90*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 226.70 |  |  |  | 89% | 1 957.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 119.89 |  |  |  | 44% | 967.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 67. | С401-0245 Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), м3 | 7.0278 | 660.28 |  |  | 4 640.32 |  |  |  |  | 28 443.90 |  |  |
|  |  |  |  | 660.28 |  |  | 4 640.32 |  | 4 047.34 |  |  | 28 443.90 |  |
|  | Объем: (0.0689)*102.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С101-0872 Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия, м2 | 45.9 | 23.52 |  |  | 1 079.57 |  |  |  |  | 4 250.34 |  |  |
|  |  |  |  | 23.52 |  |  | 1 079.57 |  | 92.6 |  |  | 4 250.34 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 9 006.72 | 825.38 | 756.34 |  |  | 64 541.24 | 8 328.08 | 3 678.95 |
|  |  |  | 7 425.00 | 111.24 |  |  |  | 52 534.21 | 1 122.41 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 10 626.55 |  |  |  |  | 78 113.61 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 063.91 |  |  |  |  | 9 092.12 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 555.92 |  |  |  |  | 4 480.25 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 440.76 |  |  |  |  | 4 447.29 |  |  |
|  | НР от КС | 502.47 |  |  |  |  | 4 269.40 |  |  |
|  | СП от КС | 260.05 |  |  |  |  | 2 090.23 |  |  |
|  | Итого | 11 829.83 |  |  |  |  | 88 920.53 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 11 948.13 |  |  |  |  | 89 809.74 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 12 641.12 |  |  |  |  | 95 018.70 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 275.40 |  |  |  |  | 17 103.37 |  |  |
|  | Итого | 14 916.52 |  |  |  |  | 112 122.07 |  |  |
|  | Раздел 7. Сантехнические работы |
|  | Холодное водоснабжение |
| 69. | Е65-9-12 Замена трубопроводов холодного водоснабжения из труб стальных на металл-полимерные трубы ф 32мм. (Применительно). Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.49 | 10 969.74 | 2 474.27 | 123.42 | 5 375.17 | 1 212.39 | 60.48 | 10.09 | 6 | 21 374.82 | 12 233.02 | 362.88 |
|  |  |  |  | 8 372.05 |  |  | 4 102.30 |  | 2.14 | 10.09 |  | 8 778.92 |  |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 1 370.00 |  |  |  | 96% | 11 743.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 727.43 |  |  |  | 48% | 5 871.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 70. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 6 | 15.96 |  |  | 95.76 |  |  |  |  | 332.04 |  |  |
|  |  |  |  | 15.96 |  |  | 95.76 |  | 55.34 |  |  | 332.04 |  |
| 71. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 3 | 79.77 |  |  | 239.31 |  |  |  |  | 1 482.60 |  |  |
|  |  |  |  | 79.77 |  |  | 239.31 |  | 494.2 |  |  | 1 482.60 |  |
| 72. | С302-1825 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, шт. | 1 | 613.41 |  |  | 613.41 |  |  |  |  | 1 559.30 |  |  |
|  |  |  |  | 613.41 |  |  | 613.41 |  | 1 559.3 |  |  | 1 559.30 |  |
| 73. | С507-2199 Тройник переходной 32 *32*20мм-9шт; 32*32*25мм-2шт. (Применительно). Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, шт. | 11 | 68.91 |  |  | 758.01 |  |  |  |  | 2 760.01 |  |  |
|  |  |  |  | 68.91 |  |  | 758.01 |  | 250.91 |  |  | 2 760.01 |  |
| 74. | С507-2277 Переход 40*32мм. (Применительно). Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт. | 1 | 34.69 |  |  | 34.69 |  |  |  |  | 110.98 |  |  |
|  |  |  |  | 34.69 |  |  | 34.69 |  | 110.98 |  |  | 110.98 |  |
| 75. | С302-1239 Муфта комбинированная -2шт; муфта соединительная -10шт (Применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт. | 12 | 17.43 |  |  | 209.16 |  |  |  |  | 846.72 |  |  |
|  |  |  |  | 17.43 |  |  | 209.16 |  | 70.56 |  |  | 846.72 |  |
| 76. | Е65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 10 969.74 | 2 474.27 | 123.42 | 109.69 | 24.74 | 1.23 | 10.09 | 6 | 436.17 | 249.63 | 7.38 |
|  |  |  |  | 8 372.05 |  |  | 83.72 |  | 2.14 | 10.09 |  | 179.16 |  |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 27.96 |  |  |  | 96% | 239.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14.84 |  |  |  | 48% | 119.82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 77. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 1 | 30.44 |  |  | 30.44 |  |  |  |  | 240.61 |  |  |
|  |  |  |  | 30.44 |  |  | 30.44 |  | 240.61 |  |  | 240.61 |  |
| 78. | С507-1971 Отвод ф25мм. (Применительно) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 2 | 28.99 |  |  | 57.98 |  |  |  |  | 76.86 |  |  |
|  |  |  |  | 28.99 |  |  | 57.98 |  | 38.43 |  |  | 76.86 |  |
| 79. | Е65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 8 835.70 | 2 474.27 | 115.65 | 2 120.57 | 593.82 | 27.76 | 10.09 | 5.97 | 8 840.56 | 5 991.64 | 165.73 |
|  |  |  |  | 6 245.78 |  |  | 1 498.99 |  | 1.79 | 10.09 |  | 2 683.19 |  |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 671.02 |  |  |  | 96% | 5 751.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 356.29 |  |  |  | 48% | 2 875.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 80. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 15.96 |  |  | 47.88 |  |  |  |  | 166.02 |  |  |
|  |  |  |  | 15.96 |  |  | 47.88 |  | 55.34 |  |  | 166.02 |  |
| 81. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 9 | 22.58 |  |  | 203.22 |  |  |  |  | 1 496.79 |  |  |
|  |  |  |  | 22.58 |  |  | 203.22 |  | 166.31 |  |  | 1 496.79 |  |
| 82. | С302-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (спускник), шт. | 9 | 17.04 |  |  | 153.36 |  |  |  |  | 483.48 |  |  |
|  |  |  |  | 17.04 |  |  | 153.36 |  | 53.72 |  |  | 483.48 |  |
| 83. | С507-2161 Тройник диаметром 20мм. (Применительно). Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 9 | 65.11 |  |  | 585.99 |  |  |  |  | 2 438.64 |  |  |
|  |  |  |  | 65.11 |  |  | 585.99 |  | 270.96 |  |  | 2 438.64 |  |
| 84. | С507-1971 Отвод ф20мм. (Применительно) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 10 | 28.99 |  |  | 289.90 |  |  |  |  | 384.30 |  |  |
|  |  |  |  | 28.99 |  |  | 289.90 |  | 38.43 |  |  | 384.30 |  |
| 85. | С302-1237 Муфта соединительная ф 20 мм-5шт; муфта разъемная соединительная ф 20мм - 9шт(применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт. | 14 | 10.71 |  |  | 149.94 |  |  |  |  | 619.08 |  |  |
|  |  |  |  | 10.71 |  |  | 149.94 |  | 44.22 |  |  | 619.08 |  |
| 86. | Е16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) | 1 | 1 011.15 | 6.39 | 1.31 | 1 011.15 | 6.39 | 1.31 | 10.09 | 6.94 | 3 284.61 | 64.48 | 9.09 |
|  |  |  |  | 1 003.45 |  |  | 1 003.45 |  | 3.2 | 10.09 |  | 3 211.04 |  |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 8.12 |  |  |  | 108% | 69.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 4.54 |  |  |  | 56% | 36.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 87. | Е18-06-007-02 Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров | 0.1 | 2 927.52 | 127.65 | 80.58 | 292.76 | 12.77 | 8.06 | 10.09 | 5.75 | 1 165.03 | 128.85 | 46.35 |
|  |  |  |  | 2 719.29 | 0.65 |  | 271.93 | 0.07 | 3.64 | 10.09 |  | 989.83 | 0.71 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 16.31 |  |  |  | 108% | 139.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 9.12 |  |  |  | 56% | 72.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 88. | Е26-01-039-01 Изоляция труб. (Применительно). Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 0.15 | 5 308.64 | 187.60 | 108.19 | 796.30 | 28.14 | 16.23 | 10.09 | 6.63 | 1 737.48 | 283.93 | 107.60 |
|  |  |  |  | 5 012.85 |  |  | 751.93 |  | 1.79 | 10.09 |  | 1 345.95 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 27.86 |  |  |  | 84% | 238.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16.88 |  |  |  | 48% | 136.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 89. | С104-0352 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 49 | 16.32 |  |  | 799.68 |  |  |  |  | 2 478.42 |  |  |
|  |  |  |  | 16.32 |  |  | 799.68 |  | 50.58 |  |  | 2 478.42 |  |
| 90. | С104-0350 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м | 1 | 14.37 |  |  | 14.37 |  |  |  |  | 44.54 |  |  |
|  |  |  |  | 14.37 |  |  | 14.37 |  | 44.54 |  |  | 44.54 |  |
| 91. | С104-0349 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м | 24 | 11.20 |  |  | 268.80 |  |  |  |  | 832.80 |  |  |
|  |  |  |  | 11.20 |  |  | 268.80 |  | 34.7 |  |  | 832.80 |  |
| 92. | С103-1107 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм, шт. | 6 | 7.52 |  |  | 45.12 |  |  |  |  | 185.94 |  |  |
|  |  |  |  | 7.52 |  |  | 45.12 |  | 30.99 |  |  | 185.94 |  |
| 93. | С103-1108 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25 - 30 мм, шт. | 2 | 7.86 |  |  | 15.72 |  |  |  |  | 64.78 |  |  |
|  |  |  |  | 7.86 |  |  | 15.72 |  | 32.39 |  |  | 64.78 |  |
| 94. | С103-1109 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32 - 37 мм, шт. | 17 | 8.11 |  |  | 137.87 |  |  |  |  | 568.14 |  |  |
|  |  |  |  | 8.11 |  |  | 137.87 |  | 33.42 |  |  | 568.14 |  |
| 95. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.74 | 183.07 | 111.36 | 68.03 | 135.47 | 82.41 | 50.34 | 10.09 | 3.38 | 1 012.41 | 831.52 | 170.15 |
|  |  |  |  | 3.68 |  |  | 2.72 |  | 3.95 | 10.09 |  | 10.74 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 104.66 |  |  |  | 108% | 898.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 58.51 |  |  |  | 56% | 465.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |
| 96. | Е65-9-12 Замена труб ф 32мм. (применительно). Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 1 | 2 804.42 | 2 474.27 | 123.42 | 2 804.42 | 2 474.27 | 123.42 | 10.09 | 6 | 26 148.30 | 24 965.38 | 740.52 |
|  |  |  |  | 206.73 |  |  | 206.73 |  | 2.14 | 10.09 |  | 442.40 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1457:[ М-(8165.32=83.49*97.8) ] |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 2 795.93 |  |  |  | 96% | 23 966.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 484.56 |  |  |  | 48% | 11 983.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 97. | С103-1460 Трубы металлополимерные для горячего водоснабжения ф 32 мм.(Применительно).Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм, м | 97.8 | 85.50 |  |  | 8 361.90 |  |  |  |  | 17 313.53 |  |  |
|  |  |  |  | 85.50 |  |  | 8 361.90 |  | 177.03 |  |  | 17 313.53 |  |
|  | Объем: (1.0)*97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 6 | 79.77 |  |  | 478.62 |  |  |  |  | 2 965.20 |  |  |
|  |  |  |  | 79.77 |  |  | 478.62 |  | 494.2 |  |  | 2 965.20 |  |
| 99. | С302-1835 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, шт. | 2 | 116.12 |  |  | 232.24 |  |  |  |  | 1 350.50 |  |  |
|  |  |  |  | 116.12 |  |  | 232.24 |  | 675.25 |  |  | 1 350.50 |  |
| 100. | С507-2199 Тройник переходной 32 *32*20мм-27шт; 32*32*25мм-4шт. (Применительно). Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, шт. | 31 | 68.91 |  |  | 2 136.21 |  |  |  |  | 7 778.21 |  |  |
|  |  |  |  | 68.91 |  |  | 2 136.21 |  | 250.91 |  |  | 7 778.21 |  |
| 101. | С507-2277 Переход 40*32мм (Применительно). Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт. | 2 | 34.69 |  |  | 69.38 |  |  |  |  | 221.96 |  |  |
|  |  |  |  | 34.69 |  |  | 69.38 |  | 110.98 |  |  | 221.96 |  |
| 102. | С507-1971 Отвод ф 32мм. (Применительно)Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 10 | 28.99 |  |  | 289.90 |  |  |  |  | 384.30 |  |  |
|  |  |  |  | 28.99 |  |  | 289.90 |  | 38.43 |  |  | 384.30 |  |
| 103. | С302-1239 Муфта комбинированная -4шт; муфта соединительная -10шт (Применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт. | 14 | 17.43 |  |  | 244.02 |  |  |  |  | 987.84 |  |  |
|  |  |  |  | 17.43 |  |  | 244.02 |  | 70.56 |  |  | 987.84 |  |
| 104. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 13 | 15.96 |  |  | 207.48 |  |  |  |  | 719.42 |  |  |
|  |  |  |  | 15.96 |  |  | 207.48 |  | 55.34 |  |  | 719.42 |  |
| 105. | Е65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.02 | 2 804.42 | 2 474.27 | 123.42 | 56.09 | 49.49 | 2.47 | 10.09 | 6 | 523.01 | 499.35 | 14.82 |
|  |  |  |  | 206.73 |  |  | 4.13 |  | 2.14 | 10.09 |  | 8.84 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1457:[ М-(8165.32=83.49*97.8) ] |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 55.92 |  |  |  | 96% | 479.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.69 |  |  |  | 48% | 239.69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 106. | С103-1460 Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм, м | 1.96 | 85.50 |  |  | 167.58 |  |  |  |  | 346.98 |  |  |
|  |  |  |  | 85.50 |  |  | 167.58 |  | 177.03 |  |  | 346.98 |  |
|  | Объем: (0.02)*97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 2 | 30.44 |  |  | 60.88 |  |  |  |  | 481.22 |  |  |
|  |  |  |  | 30.44 |  |  | 60.88 |  | 240.61 |  |  | 481.22 |  |
| 108. | С507-1971 Отвод ф 25мм. (применительно). Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 4 | 28.99 |  |  | 115.96 |  |  |  |  | 153.72 |  |  |
|  |  |  |  | 28.99 |  |  | 115.96 |  | 38.43 |  |  | 153.72 |  |
| 109. | Е65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.68 | 2 764.85 | 2 474.27 | 115.65 | 1 880.09 | 1 682.50 | 78.64 | 10.09 | 5.97 | 17 658.83 | 16 976.43 | 469.48 |
|  |  |  |  | 174.93 |  |  | 118.95 |  | 1.79 | 10.09 |  | 212.92 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1456:[ М-(6070.85=63.37*95.8) ] |
|  | Накладные расходы |  | 113% |  |  | 1 901.23 |  |  |  | 96% | 16 297.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(113* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 009.50 |  |  |  | 48% | 8 148.69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 110. | С103-1459 Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм, м | 65.14 | 66.39 |  |  | 4 324.64 |  |  |  |  | 7 852.63 |  |  |
|  |  |  |  | 66.39 |  |  | 4 324.64 |  | 120.55 |  |  | 7 852.63 |  |
|  | Объем: (0.68)*95.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8 | 15.96 |  |  | 127.68 |  |  |  |  | 442.72 |  |  |
|  |  |  |  | 15.96 |  |  | 127.68 |  | 55.34 |  |  | 442.72 |  |
| 112. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 27 | 22.58 |  |  | 609.66 |  |  |  |  | 4 490.37 |  |  |
|  |  |  |  | 22.58 |  |  | 609.66 |  | 166.31 |  |  | 4 490.37 |  |
| 113. | С302-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм. Спускник, шт. | 27 | 17.04 |  |  | 460.08 |  |  |  |  | 1 450.44 |  |  |
|  |  |  |  | 17.04 |  |  | 460.08 |  | 53.72 |  |  | 1 450.44 |  |
| 114. | С507-2163 Тройник 20мм. (Применительно). Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 27 | 68.91 |  |  | 1 860.57 |  |  |  |  | 10 948.77 |  |  |
|  |  |  |  | 68.91 |  |  | 1 860.57 |  | 405.51 |  |  | 10 948.77 |  |
| 115. | С507-1971 Отвод ф 20мм. (применительно). Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт. | 15 | 28.99 |  |  | 434.85 |  |  |  |  | 576.45 |  |  |
|  |  |  |  | 28.99 |  |  | 434.85 |  | 38.43 |  |  | 576.45 |  |
| 116. | С302-1237 Муфта соединительная ф 20 мм -15шт; муфта раъемная соединительная - 27шт(применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт. | 42 | 10.71 |  |  | 449.82 |  |  |  |  | 1 857.24 |  |  |
|  |  |  |  | 10.71 |  |  | 449.82 |  | 44.22 |  |  | 1 857.24 |  |
| 117. | Е18-06-007-02 Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров | 0.2 | 2 927.52 | 127.65 | 80.58 | 585.51 | 25.53 | 16.12 | 10.09 | 5.75 | 2 329.94 | 257.60 | 92.69 |
|  |  |  |  | 2 719.29 | 0.65 |  | 543.86 | 0.13 | 3.64 | 10.09 |  | 1 979.65 | 1.31 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 32.59 |  |  |  | 108% | 279.62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 18.22 |  |  |  | 56% | 144.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 118. | Е16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) | 2 | 1 011.15 | 6.39 | 1.31 | 2 022.30 | 12.78 | 2.62 | 10.09 | 6.94 | 6 569.21 | 128.95 | 18.18 |
|  |  |  |  | 1 003.45 |  |  | 2 006.90 |  | 3.2 | 10.09 |  | 6 422.08 |  |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 16.23 |  |  |  | 108% | 139.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 9.07 |  |  |  | 56% | 72.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 119. | Е26-01-039-01 Изоляция труб. (Применительно). Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 0.3 | 5 308.64 | 187.60 | 108.19 | 1 592.60 | 56.28 | 32.46 | 10.09 | 6.63 | 3 474.99 | 567.87 | 215.21 |
|  |  |  |  | 5 012.85 |  |  | 1 503.86 |  | 1.79 | 10.09 |  | 2 691.91 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 55.72 |  |  |  | 84% | 477.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33.77 |  |  |  | 48% | 272.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 120. | С104-0352 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 100 | 16.32 |  |  | 1 632.00 |  |  |  |  | 5 058.00 |  |  |
|  |  |  |  | 16.32 |  |  | 1 632.00 |  | 50.58 |  |  | 5 058.00 |  |
| 121. | С104-0350 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м | 2 | 14.37 |  |  | 28.74 |  |  |  |  | 89.08 |  |  |
|  |  |  |  | 14.37 |  |  | 28.74 |  | 44.54 |  |  | 89.08 |  |
| 122. | С104-0349 Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м | 68 | 11.20 |  |  | 761.60 |  |  |  |  | 2 359.60 |  |  |
|  |  |  |  | 11.20 |  |  | 761.60 |  | 34.7 |  |  | 2 359.60 |  |
| 123. | С103-1107 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм, шт. | 16 | 7.52 |  |  | 120.32 |  |  |  |  | 495.84 |  |  |
|  |  |  |  | 7.52 |  |  | 120.32 |  | 30.99 |  |  | 495.84 |  |
| 124. | С103-1108 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25 - 30 мм, шт. | 4 | 7.86 |  |  | 31.44 |  |  |  |  | 129.56 |  |  |
|  |  |  |  | 7.86 |  |  | 31.44 |  | 32.39 |  |  | 129.56 |  |
| 125. | С103-1109 Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32 - 37 мм, шт. | 30 | 8.11 |  |  | 243.30 |  |  |  |  | 1 002.60 |  |  |
|  |  |  |  | 8.11 |  |  | 243.30 |  | 33.42 |  |  | 1 002.60 |  |
| 126. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.7 | 183.07 | 111.36 | 68.03 | 311.22 | 189.31 | 115.65 | 10.09 | 3.38 | 2 325.77 | 1 910.14 | 390.90 |
|  |  |  |  | 3.68 |  |  | 6.26 |  | 3.95 | 10.09 |  | 24.73 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 240.42 |  |  |  | 108% | 2 062.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 134.41 |  |  |  | 56% | 1 069.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Отопление |
|  | Тепловой узел |
| 127. | Е16-07-003-06 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 4 | 369.27 | 102.65 | 14.30 | 1 477.08 | 410.60 | 57.20 | 10.09 | 4.7 | 10 215.15 | 4 142.95 | 268.84 |
|  |  |  |  | 252.32 | 0.22 |  | 1 009.28 | 0.88 | 5.75 | 10.09 |  | 5 803.36 | 8.88 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 522.58 |  |  |  | 108% | 4 483.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 292.15 |  |  |  | 56% | 2 325.02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 128. | Е16-06-002-01 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел | 2 | 112.61 | 99.11 | 13.50 | 225.22 | 198.22 | 27.00 | 10.09 | 5.41 | 2 146.11 | 2 000.04 | 146.07 |
|  |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.86 | 2.82 | 10.09 |  |  | 8.68 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-3165:[ М-(1002.81=1002.81*1) ] |
|  | Поправки: М: *0 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 252.83 |  |  |  | 108% | 2 169.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 141.35 |  |  |  | 56% | 1 124.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 129. | С302-1307 Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 4 | 191.88 |  |  | 767.52 |  |  |  |  | 3 314.24 |  |  |
|  |  |  |  | 191.88 |  |  | 767.52 |  | 828.56 |  |  | 3 314.24 |  |
| 130. | С301-3406 Счетчик горячей воды, марка MTH-40, шт. | 2 | 2 069.51 |  |  | 4 139.02 |  |  |  |  | 22 914.72 |  |  |
|  |  |  |  | 2 069.51 |  |  | 4 139.02 |  | 11 457.36 |  |  | 22 914.72 |  |
| 131. | Е18-06-007-02 Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров | 0.2 | 2 927.52 | 127.65 | 80.58 | 585.51 | 25.53 | 16.12 | 10.09 | 5.75 | 2 329.94 | 257.60 | 92.69 |
|  |  |  |  | 2 719.29 | 0.65 |  | 543.86 | 0.13 | 3.64 | 10.09 |  | 1 979.65 | 1.31 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 32.59 |  |  |  | 108% | 279.62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 18.22 |  |  |  | 56% | 144.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 132. | Е18-06-002-01 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм, 1 шт. | 2 | 1 044.07 | 44.40 | 12.51 | 2 088.14 | 88.80 | 25.02 | 10.09 | 5.05 | 8 603.73 | 895.99 | 126.35 |
|  |  |  |  | 987.16 | 0.22 |  | 1 974.32 | 0.44 | 3.84 | 10.09 |  | 7 581.39 | 4.44 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 113.33 |  |  |  | 108% | 972.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 63.36 |  |  |  | 56% | 504.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 133. | Е18-07-001-05 Установка кранов воздушных, 1 компл. | 2 | 28.30 | 2.04 |  | 56.60 | 4.08 |  | 10.09 | 1 | 197.15 | 41.17 |  |
|  |  |  |  | 26.26 |  |  | 52.52 |  | 2.97 | 10.09 |  | 155.98 |  |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 5.18 |  |  |  | 108% | 44.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2.90 |  |  |  | 56% | 23.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 134. | Е18-06-003-10 Установка воздухоотводчиков, 1 шт. | 2 | 113.42 | 26.21 | 11.54 | 226.84 | 52.42 | 23.08 | 10.09 | 6.67 | 1 256.44 | 528.92 | 153.94 |
|  |  |  |  | 75.67 | 0.43 |  | 151.34 | 0.86 | 3.79 | 10.09 |  | 573.58 | 8.68 |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 67.67 |  |  |  | 108% | 580.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 37.83 |  |  |  | 56% | 301.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 135. | Е18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл. | 4 | 342.16 | 4.85 |  | 1 368.64 | 19.40 |  | 10.09 | 1 | 3 919.65 | 195.75 |  |
|  |  |  |  | 337.31 |  |  | 1 349.24 |  | 2.76 | 10.09 |  | 3 723.90 |  |
|  | Накладные расходы |  | 127% |  |  | 24.64 |  |  |  | 108% | 211.41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(126.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 13.77 |  |  |  | 56% | 109.62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
| 136. | Ц08-02-411-05 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм, 1 ввод | 1 | 32.02 | 16.08 |  | 32.02 | 16.08 |  | 10.09 | 1 | 295.51 | 162.25 |  |
|  |  |  |  | 15.94 |  |  | 15.94 |  | 8.36 | 10.09 |  | 133.26 |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 16.88 |  |  |  | 89% | 144.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.45 |  |  |  | 52% | 84.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 137. | С502-0546 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0015 | 2 591.66 |  |  | 3.89 |  |  |  |  | 24.80 |  |  |
|  |  |  |  | 2 591.66 |  |  | 3.89 |  | 16 534.11 |  |  | 24.80 |  |
| 138. | С301-1380 Трубки защитные гофрированные, м | 1.5 | 13.49 |  |  | 20.24 |  |  |  |  | 40.59 |  |  |
|  |  |  |  | 13.49 |  |  | 20.24 |  | 27.06 |  |  | 40.59 |  |
| 139. | Ц08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м | 0.1 | 2 495.52 | 647.65 | 1 447.17 | 249.56 | 64.77 | 144.72 | 10.09 | 5.66 | 1 937.86 | 653.53 | 819.12 |
|  |  |  |  | 400.70 | 510.02 |  | 40.07 | 51.00 | 11.61 | 10.09 |  | 465.21 | 514.59 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 121.56 |  |  |  | 89% | 1 039.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.25 |  |  |  | 52% | 607.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 140. | С103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 10 | 23.83 |  |  | 238.30 |  |  |  |  | 988.10 |  |  |
|  |  |  |  | 23.83 |  |  | 238.30 |  | 98.81 |  |  | 988.10 |  |
| 141. | Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.1 | 423.92 | 87.55 | 3.19 | 42.40 | 8.76 | 0.32 | 10.09 | 5.8 | 265.18 | 88.39 | 1.86 |
|  |  |  |  | 333.18 | 0.22 |  | 33.32 | 0.02 | 5.25 | 10.09 |  | 174.93 | 0.20 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 9.22 |  |  |  | 89% | 78.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.71 |  |  |  | 52% | 46.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 142. | С502-0546 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.01 | 2 591.66 |  |  | 25.92 |  |  |  |  | 165.34 |  |  |
|  |  |  |  | 2 591.66 |  |  | 25.92 |  | 16 534.11 |  |  | 165.34 |  |
| 143. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 2 | 158.35 | 24.63 | 1.81 | 316.70 | 49.26 | 3.62 | 10.09 | 4.66 | 2 347.45 | 497.03 | 16.87 |
|  |  |  |  | 131.91 |  |  | 263.82 |  | 6.95 | 10.09 |  | 1 833.55 |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 51.72 |  |  |  | 89% | 442.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 32.02 |  |  |  | 52% | 258.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 144. | С509-0304 Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А, шт. | 2 | 200.40 |  |  | 400.80 |  |  |  |  | 1 054.50 |  |  |
|  |  |  |  | 200.40 |  |  | 400.80 |  | 527.25 |  |  | 1 054.50 |  |
| 145. | Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 23.02 | 16.95 |  | 46.04 | 33.90 |  | 10.09 | 1 | 405.91 | 342.05 |  |
|  |  |  |  | 6.07 |  |  | 12.14 |  | 5.26 | 10.09 |  | 63.86 |  |
|  | Накладные расходы |  | 88% |  |  | 29.83 |  |  |  | 75% | 256.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(88* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20.34 |  |  |  | 48% | 164.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 146. | С842-1826-00040 Блок вычислительных операций БНП-Ш, шт | 2 | 8 197.75 |  |  | 16 395.50 |  |  |  |  | 16 395.50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 197.75 |  |  | 16 395.50 |  | 1 |  |  | 16 395.50 |  |
| 147. | Ц08-02-158-04 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4, 1 шт. | 12 | 37.70 | 4.15 | 3.19 | 452.40 | 49.80 | 38.28 | 10.09 | 5.8 | 2 695.47 | 502.48 | 222.02 |
|  |  |  |  | 30.36 | 0.22 |  | 364.32 | 2.64 | 5.41 | 10.09 |  | 1 970.97 | 26.64 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 55.06 |  |  |  | 89% | 470.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.09 |  |  |  | 52% | 275.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 148. | Е09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций | 0.071 | 1 827.02 | 1 386.54 | 107.40 | 129.72 | 98.44 | 7.63 | 10.09 | 4.58 | 1 077.40 | 993.26 | 34.95 |
|  |  |  |  | 333.08 | 2.57 |  | 23.65 | 0.18 | 2.08 | 10.09 |  | 49.19 | 1.82 |
|  | Накладные расходы |  | 89% |  |  | 87.77 |  |  |  | 76% | 756.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.1* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 71.01 |  |  |  | 58% | 577.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
| 149. | С201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 0.071 | 14 208.03 |  |  | 1 008.77 |  |  |  |  | 4 553.93 |  |  |
|  |  |  |  | 14 208.03 |  |  | 1 008.77 |  | 64 139.79 |  |  | 4 553.93 |  |
|  | Объем: (0.071)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | С101-0956 Петля накладная, шт. | 2 | 6.64 |  |  | 13.28 |  |  |  |  | 45.22 |  |  |
|  |  |  |  | 6.64 |  |  | 13.28 |  | 22.61 |  |  | 45.22 |  |
| 151. | С111-0123 Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт. | 1 | 59.09 |  |  | 59.09 |  |  |  |  | 142.11 |  |  |
|  |  |  |  | 59.09 |  |  | 59.09 |  | 142.11 |  |  | 142.11 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 77 662.02 | 7 570.88 | 879.78 |  |  | 270 841.36 | 76 390.20 | 4 693.69 |
|  |  |  | 69 211.36 | 57.21 |  |  |  | 189 757.47 | 577.26 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 91 102.13 |  |  |  |  | 383 611.19 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 714.83 |  |  |  |  | 74 714.69 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 725.28 |  |  |  |  | 38 055.14 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 3 589.69 |  |  |  |  | 36 219.96 |  |  |
|  | НР от КС | 4 092.25 |  |  |  |  | 35 133.36 |  |  |
|  | СП от КС | 2 225.61 |  |  |  |  | 17 747.78 |  |  |
|  | Итого | 101 009.68 |  |  |  |  | 472 712.29 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 102 019.78 |  |  |  |  | 477 439.41 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 107 936.93 |  |  |  |  | 505 130.90 |  |  |
|  | НДС 18% | 19 428.65 |  |  |  |  | 90 923.56 |  |  |
|  | Итого | 127 365.58 |  |  |  |  | 596 054.46 |  |  |
|  | Раздел 8. Демонтажные работы |
|  | Окна |
| 152. | Е56-11-1 Снятие наличников, 100 м наличников | 0.11 | 55.54 | 55.54 |  | 6.11 | 6.11 |  | 10.09 | 1 | 61.65 | 61.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5.50 |  |  |  | 77% | 47.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 62% |  |  | 3.79 |  |  |  | 50% | 30.83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62* (0.8)) |  |  |  |
| 153. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0392 | 650.33 | 613.77 | 36.56 | 25.49 | 24.06 | 1.43 | 10.09 | 5.72 | 250.95 | 242.77 | 8.18 |
|  |  |  |  |  | 17.10 |  |  | 0.67 | 1 | 10.09 |  |  | 6.76 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 22.26 |  |  |  | 77% | 192.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 62% |  |  | 15.33 |  |  |  | 50% | 124.77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62* (0.8)) |  |  |  |
| 154. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.02 | 1 264.15 | 1 264.15 |  | 25.28 | 25.28 |  | 10.09 | 1 | 255.08 | 255.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 22.75 |  |  |  | 77% | 196.41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 62% |  |  | 15.67 |  |  |  | 50% | 127.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62* (0.8)) |  |  |  |
| 155. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.03 | 1 931.65 | 1 744.17 | 187.48 | 57.95 | 52.33 | 5.62 | 10.09 | 5.39 | 558.30 | 528.01 | 30.29 |
|  |  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1.08 | 1 | 10.09 |  |  | 10.90 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 48.07 |  |  |  | 77% | 414.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 62% |  |  | 33.11 |  |  |  | 50% | 269.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62* (0.8)) |  |  |  |
|  | Кровля |
| 156. | Е58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 4 117.01 | 4 080.29 | 36.72 | 123.51 | 122.41 | 1.10 | 10.09 | 3.5 | 1 238.97 | 1 235.12 | 3.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 111.39 |  |  |  | 77% | 951.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 79.57 |  |  |  | 52% | 642.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 157. | Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 9.102 | 319.74 | 315.95 | 3.79 | 2 910.28 | 2 875.78 | 34.50 | 10.09 | 3.51 | 29 137.72 | 29 016.62 | 121.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 2 616.96 |  |  |  | 77% | 22 342.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 869.26 |  |  |  | 52% | 15 088.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 158. | Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 9.102 | 253.53 | 186.29 | 67.24 | 2 307.63 | 1 695.61 | 612.02 | 10.09 | 3.54 | 19 275.25 | 17 108.70 | 2 166.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 109% |  |  | 1 848.21 |  |  |  | 93% | 15 911.09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 017.37 |  |  |  | 48% | 8 212.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 159. | Е10-01-008-05 Разборка карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.98 | 1 715.47 | 1 620.02 | 95.45 | 1 681.16 | 1 587.62 | 93.54 | 10.09 | 6.92 | 16 666.39 | 16 019.09 | 647.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.88 | 10.09 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1 857.52 |  |  |  | 99% | 15 858.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 857.31 |  |  |  | 43% | 6 888.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Вентшахты |
| 160. | Е65-29-1 Разборка вентиляционных шахт, 1 м2 внутренней поверхности шахты | 56 | 2.58 | 2.58 |  | 144.48 | 144.48 |  | 10.09 | 1 | 1 457.80 | 1 457.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.09 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 117.03 |  |  |  | 69% | 1 005.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 72.24 |  |  |  | 40% | 583.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 161. | Е46-04-001-04 Разборка кирпичных стен, 1 м3 | 6.72 | 252.49 | 121.18 | 131.31 | 1 696.73 | 814.33 | 882.40 | 10.09 | 5.27 | 12 866.84 | 8 216.59 | 4 650.25 |
|  |  |  |  |  | 18.36 |  |  | 123.38 | 1 | 10.09 |  |  | 1 244.90 |
|  | Накладные расходы |  | 109% |  |  | 1 022.10 |  |  |  | 93% | 8 799.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 562.63 |  |  |  | 48% | 4 541.52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Тамбура |
| 162. | Е46-06-001-05 Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных, 10 м3 строительного объема | 9.7 | 349.50 | 176.12 | 173.38 | 3 390.15 | 1 708.36 | 1 681.79 | 10.09 | 5.23 | 26 033.11 | 17 237.35 | 8 795.76 |
|  |  |  |  |  | 24.38 |  |  | 236.49 | 1 | 10.09 |  |  | 2 386.18 |
|  | Накладные расходы |  | 109% |  |  | 2 119.89 |  |  |  | 93% | 18 249.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 166.91 |  |  |  | 48% | 9 419.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Отмостка |
| 163. | Е46-04-002-01 Разборка монолитных перекрытий бетонных. Разборка бетонной отмостки, 1 м3 | 4.59 | 512.45 | 161.91 | 350.54 | 2 352.15 | 743.17 | 1 608.98 | 10.09 | 5.27 | 15 977.91 | 7 498.59 | 8 479.32 |
|  |  |  |  |  | 49.01 |  |  | 224.96 | 1 | 10.09 |  |  | 2 269.85 |
|  | Накладные расходы |  | 109% |  |  | 1 055.26 |  |  |  | 93% | 9 084.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 580.88 |  |  |  | 48% | 4 688.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Отопление |
| 164. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 679.29 | 617.42 | 40.00 | 20.38 | 18.52 | 1.20 | 10.09 | 4.13 | 193.70 | 186.87 | 4.96 |
|  |  |  |  | 21.87 |  |  | 0.66 |  | 2.84 | 10.09 |  | 1.87 |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 15.00 |  |  |  | 69% | 128.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.26 |  |  |  | 40% | 74.75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 165. | Е311-01-148-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ, т | 23 | 3.79 |  | 3.79 | 87.17 |  | 87.17 | 10.09 | 5.16 | 449.80 |  | 449.80 |
|  |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 11.73 | 1 | 10.09 |  |  | 118.36 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 11.73 |  |  |  | 100% | 118.36 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.04 |  |  |  | 60% | 71.02 |  |  |
| 166. | Х310-3017-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км (класс груза 1), т | 23 | 29.16 |  | 29.16 | 670.68 |  | 670.68 |  | 5.54 | 3 715.57 |  | 3 715.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (23.0)*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | 15 499.15 | 9 818.06 | 5 680.43 |  |  | 128 139.04 | 99 064.24 | 29 072.93 |
|  |  |  | 0.66 | 598.31 |  |  |  | 1.87 | 6 036.95 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | 32 663.19 |  |  |  |  | 272 203.19 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 873.67 |  |  |  |  | 93 301.71 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 290.37 |  |  |  |  | 50 762.44 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 4 901.82 |  |  |  |  | 49 459.36 |  |  |
|  | НР от КС | 5 097.89 |  |  |  |  | 44 018.83 |  |  |
|  | СП от КС | 2 941.09 |  |  |  |  | 23 740.49 |  |  |
|  | Итого | 45 603.99 |  |  |  |  | 389 421.87 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 46 060.03 |  |  |  |  | 393 316.09 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 48 731.51 |  |  |  |  | 416 128.42 |  |  |
|  | НДС 18% | 8 771.67 |  |  |  |  | 74 903.12 |  |  |
|  | Итого | 57 503.18 |  |  |  |  | 491 031.54 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 855 332.10 | 83 721.15 | 18 272.23 |  |  | 2 867 130.24 | 844 746.45 | 92 826.38 |
|  |  |  | 753 338.72 | 1 434.21 |  |  |  | 1 929 557.41 | 14 471.21 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 994 360.92 |  |  |  |  | 4 033 770.15 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 90 238.09 |  |  |  |  | 774 850.79 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 48 790.73 |  |  |  |  | 391 789.12 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 40 073.09 |  |  |  |  | 404 337.53 |  |  |
|  | НР от КС | 42 540.84 |  |  |  |  | 364 288.30 |  |  |
|  | СП от КС | 22 966.37 |  |  |  |  | 183 117.56 |  |  |
|  | Итого | 1 099 941.22 |  |  |  |  | 4 985 513.54 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 1 110 940.63 |  |  |  |  | 5 035 368.67 |  |  |
|  | С расчетным индексом 1,058 | 1 175 375.18 |  |  |  |  | 5 327 420.05 |  |  |
|  | НДС 18% | 211 567.52 |  |  |  |  | 958 935.61 |  |  |
|  | Итого | 1 386 942.70 |  |  |  |  | 6 286 355.66 |  |  |
|  | Строительный контроль 1,5% | 20 733,37 |  |  |  |  | 94 295,34 |  |  |
|  | Всего | 1 402 958,02 |  |  |  |  | 6 380 651,00 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |