Приложение

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   35 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2007

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Строительный объем   1917 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  511,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  424,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  86,6

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  86,6

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1841 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010118

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз.линий цоколя

отставание досок

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, неравномерная

3. Перегородки                                      деревянные                                           осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                                  прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид в 3 слоя             протечки, отслоение покрытия

от основания

6. Полы                                           дощатые   линолеум       прогибы, просадка, провалы местами

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                         на рельеф, кроме квартиры № 5

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   60 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1251 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  308,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  308,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  31,5 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  22,0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1422 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010133

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                       удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                               удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные                                  удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                           удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                     удовлетворительное

6. Полы                                        дощатые   линолеум  ДВП                    удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  удовлетворительное

двери                                     простые                                        удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска, побелка                           удовлетворительное

наружная                             покраска                                         удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                               удовлетворительное

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 12б

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта   60 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год, 2010 (кв.2)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  11

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1971 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  565,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  508,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,1 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  57,1кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   2300 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010135

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                      удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                            удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные                                удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                       удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                  удовлетворительное

6. Полы                                        дощатые   линолеум  ДВП                  удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               удовлетворительное

двери                                     простые                                    удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска, побелка                  удовлетворительное

наружная                      покраска                                        удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                 кв.2 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                 удовлетворительное

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 12в

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   43 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1710 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  509,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  480,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  32,2 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  32,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   6666 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010136

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                     удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                            удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные                               удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                      удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                 удовлетворительное

6. Полы                                        дощатые   линолеум  ДВП                 удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              удовлетворительное

двери                                     простые                                    удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска, побелка                     удовлетворительное

наружная                                    покраска                             удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                              удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              удовлетворительное

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 14

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  13

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2104 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  663,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  577,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  86,3 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  73,0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2844 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010137

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья          коробление и отставание досок

цоколя, повреждение верхней части

- Наружные и внутренние                                                                                                  столбов

капитальные стены                         сборно- щитовые            выпучивание стен, неравномерная

3. Перегородки                                      деревянные                                  осадка

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые       местами следы протечек на потолке,

прогибы

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                       протечки и просветы, ослабление

креплений листов к обрешётке

6. Полы                            дощатые   линолеум  ДВП плитка      прогибы и просадка, доски пола

7. Проёмы                                                                                                      рассохлись

окна                       створные, с 2-ым остеклением    переплёты рассохлись, перекос

оконных проёмов

двери                                     простые                          неплотный притвор, обвязка

8. Отделка                                                                                              полотен повреждена

внутренняя              обои,  покраска, побелка                 потемнение окрасоч.слоя

наружная               асбестоцем.листы, окраска          ослабление креплений отд.асбест.

9. Механическое, электрическое,                                                              листов к обрешётке

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     на рельеф, кроме кв.8,10

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          ступени стёрты, отдельные

повреждения перил

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   47 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2033 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  644,64 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  563,94 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  80,7 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  59,7 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2936 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010138

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья          осадка отдельных  участков

здания, поражение забирки гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые            образование щелей в вертик.стыках

3. Перегородки                                      деревянные                                 между щитами

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые            осадочные трещины, прогиб

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                       ослабление креплений  отдельн.

листов к обрешётке

6. Полы                            дощатые   линолеум  ДВП           прогибы и просадка, истёртость в ход.

7. Проёмы                                                                                                       местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением    дверные полотна осели, щели в

притворах, щели в местах сопря-

двери                                     простые                         жжения коробок со  стенами

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                             повреждение окрасоч.слоя

наружная                        окраска                                  значит.повреждение окрасоч.слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                 удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          сколы, трещины, истёртость

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   38 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2007 (фасад)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2748 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  792,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  654,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  80,3 кв.м

20. Количество лестниц  2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  57,4

22. Уборочная площадь общих коридоров  72,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   2265 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010140

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                   металлические сваи                         удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                               удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                         удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                     удовлетворительное

6. Полы                                       дощатые   линолеум                               удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 3-ым остеклением                 удовлетворительное

двери                                     простые                                       удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя              обои,  потолочная плитка                     удовлетворительное

наружная                        покраска                                          удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   34 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2007 (фасад)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   3185 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  926,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  830,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  96,5 кв.м

20. Количество лестниц  2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  84,6

22. Уборочная площадь общих коридоров  11,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1933 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010141

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                                хорошее

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                                       хорошее

3. Перегородки                                      деревянные                                          хорошее

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                                  хорошее

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                           рубероид, проф.лист                                 хорошее

6. Полы                                           дощатые   линолеум                                     хорошее

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                            хорошее

двери                                     простые                                                  хорошее

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                                                   хорошее

наружная                        окраска                                                         хорошее

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                         хорошее

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   2006

- Степень износа по данным государственного технического учёта   0 %

- Степень фактического износа  %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1223 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  352,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  316,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  35,5 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  25,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    ж/б ленточный                                        хорошее

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                                       хорошее

3. Перегородки                                      деревянные                                          хорошее

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые                                  хорошее

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                                       хорошее

6. Полы                                           дощатые   линолеум плитка                        хорошее

7. Проёмы

окна                       створные, с 3-ым остеклением                            хорошее

двери                                     простые филенчатые                            хорошее

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска, пластик.панели                      хорошее

наружная                     обшит сайдингом                                           хорошее

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                         хорошее

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 30

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   47 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания - нет

- Строительный объем    1195 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  381,3  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   333,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  47,8 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  47,8 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2754 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010183

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                       поражение гнилью, осадка

участков здания

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       с борно-щитовые                         неравномер.осадка  щитов

3. Перегородки                                   деревянные                               повышенная влажность

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные панели                                        прогибы

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                      неплотное примыкание

6. Полы                                   дощатые   линолеум                                  истёртость, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 переплеты рассохлись

двери                                     простые                                                расшатаны

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, побелка,плитка       незначит.повреждения

наружная                                  нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                             на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              стирание в ходовых местах,

повреждения отд.досок

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   56 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2006 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания - нет

- Строительный объем    1868 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  511,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   455,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  55,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  55,9 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2150 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010182

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                       удовлетворительное

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       с борно-щитовые                               удовлетворительное

3. Перегородки                                   деревянные                                  удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные панели                             удовлетворительное

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                      удовлетворительное

6. Полы                                   дощатые   линолеум                                 удовлетворительное

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               удовлетворительное

двери                                     простые                                    удовлетворительное

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, побелка                   удовлетворительное

наружная                                 покраска                                  удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                         удовлетворительное

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 36

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1989

- Степень износа по данным государственного технического учёта   32 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2009 (фасад)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания - нет

- Строительный объем    1259 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  379,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   328,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  51,0 кв.м.

20. Количество лестниц  1

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  20,0

22. Уборочная площадь общих коридоров  21,8 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   839 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010184

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                    ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       с борно-щитовые                         повреждение наруж.обшивки

3. Перегородки                                   деревянные

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные панели                        мелк.скалывания в узлах соед.

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                             мелкие протечки

6. Полы                                         ДВП   линолеум                                                   стирание

7. Проёмы

окна                       глухие, с 2-ым остеклением                                расшатаны

двери                                     простые                                      неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, штукатурка              отслоение накрыв.слоя

наружная                                  нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                       мелкие трещины

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Строителей, д.№ 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   49 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    325 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  126,5  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   116,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  13,0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   744 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010189

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                 искривление гориз.линий

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       с борно-щитовые                         выпучивание, расслоение,

3. Перегородки                                   деревянные                              отхождение от основания

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отепленные               продольные и попереч.трещины

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                    ослабление креплений

6. Полы                                   деревянные  линолеум                               прогибы,  просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением        прогиб, рассыхание, поражение

двери                                     простые                                                гнилью

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, побелка,                     краска  покороблена

наружная                                  нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1989

- Степень износа по данным государственного технического учёта   48 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   717 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  224,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  208,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  15,6

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  8,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома 988 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010208

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья        искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              трещины в щитах, щели в стыках

3. Перегородки                                      деревянные                                          перекос стен

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные          прогиб балок, провисание обши-

вочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    рубероид   в 2 слоя                          трещины верхнего слоя

6. Полы                                   дощатые  линолеум ДВП                           прогибы просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты деформированы,

двери                                     простые                                    дверные полотна осели

8. Отделка

внутренняя                            обои  покраска                     повреждение поверхностного

слоя

наружная                             окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                          нарушено в квартирах № 3,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   45 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2008 год.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   880 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  261,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  229,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  32,9

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  26,0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1004кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010130

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья                 повреждение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                неравномерная осадка перекос

3. Перегородки                                      деревянные                                 дверных косяков

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные           провисание обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    рубероид в 2 слоя                       ослабление крепления отд.листов

6. Полы                                   дощатые  линолеум ДВП                           прогибы просадка, мест.

7. Проёмы                                                                                                                      гниль

окна                       створные, с 2-ым остеклением                   прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                         прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                            обои  покраска               повреждение поверхностного

слоя отслоение покрасочн. слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                      нарушено в квартирах № 1,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                              ступени стерты, прогибы

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1398 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  369,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  330,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  39,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  39,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1090 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010156

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер

6. Полы                                   дощатые  линолеум

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением

двери                                     простые

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка

наружная                     обшит сайдингом                                          царапины

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   68 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1238 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  332,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  290,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   1864 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010160

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                        повреждение цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                неравномерная осадка щитов

3. Перегородки                                      деревянные                              промерзает в углах стен

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                          прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                                   протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         прогиб просадка отдельных досок

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                        прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка               повреждение поверхностн.слоя

наружная                       окраска                                   повреждение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1601 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  427,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  75,8 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  75,8 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1265 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010162

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                 ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             повреждение наружной обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные             мелкие скалывания в узлах

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                         мелкие протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                    стирание, провалы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              трещины, отслоение накрыв.слоя

наружная                       окраска                                  отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                   кв.1.2.3.9 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 34

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   63 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1860 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  499,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  442,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  56,2 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  51,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1327 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010164

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              поражение гнилью, искривление

гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен,  перекос,

3. Перегородки                                      деревянные                              промерзание

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                             прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                        местами разрушиния

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         прогибы, провалы, истертости

7. Проёмы                                                                                                    в ходовых местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты рассохлись

двери                                     простые                                            покоробились

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                                         трещины в углах

наружная                       окраска                                  отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                     стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 35

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1822 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  493,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  436,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,2 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  57,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1328 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010164

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             в стыках местами трещины

3. Перегородки                                      сборно-щитовые                              промерзание

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                             изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                             ослабление отд.листов к обрешётке

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                  прогибы, истертости

7. Проёмы                                                                                                    в ходовых местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением        трещины в местах сопряжения

двери                                     простые                                       коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                       повреждение поверхностного слоя

наружная                       окраска                                             царапины, вмятины

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                  кв.5,6,7,8 – на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                     сколы, трещины

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1987

- Степень износа по данным государственного технического учёта   49 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010 (ремонт электропроводки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  13

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2013 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  638,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  544,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  93,7 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  83,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2476 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010165

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              искривление гориз.линий цоколя

подгнивание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые         выпучивание стен, повышенная

3. Перегородки                                      деревянные                    влажность в помещениях

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            следы протечек на потолке

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                         неплотное примыкание

6. Полы                                        ДВП  линолеум                                      перекос, провалы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                         расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                                        трещины в углах

наружная                  металлические листы                    ржавчина, смещение листов

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                     удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 42

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1992 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  643,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  546,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  96,9 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  89,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2579 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010168

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                           подгнивание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              трещины в щитах, щели в стыках

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            прогиб балок, провисание

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                   незначительные повреждения

6. Полы                                       ДВП   линолеум                         прогиб, просадка отдельн.досок

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                    прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска плитка              повреждение поверхностного слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________  (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.