Приложение

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  1

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1149-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4  - распоряжение Главы района от 15.11.05г. № 1149-р

- Строительный объем   670 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  248,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  247,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1,2 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1226 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010149

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья               поражение гнилью, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые            трещины, повышенная влажность

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                                     деревянные                                       прогиб балок

междуэтажные

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                        удовлетворительное

6. Полы                                      дощатые   линолеум                                  прогиб, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 3-ым остеклением                 переплеты рассохлись

двери                                     простые                                                  расшатаны

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                            трещины, мелкие пробоины

наружная                          окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   58 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   842 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  262,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  262,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2025 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010150

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья               подгнивание, подмывание

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные         усадочные трещины в штукат.

междуэтажные                                                                                        слое

подвальные                              нет

5. Крыша                                             металлочереп.

6. Полы                                        ДВП   линолеум                              стирание в ходовых местах

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением          рассыхание, расшатаны

двери                                     простые                                рассыхание,  расшатаны

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                            повреждение окрас.слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное                         удовлетворительное

холодное водоснабжение       центральное                         удовлетворительное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                          на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное                      нарушение теплоизоляции

11. Крыльца                                                                                             стертости в ходовых местах

трещины

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Советская, д.№ 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   46 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   403 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  124,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  124,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 829 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010152

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья         искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                сборно-щитовые            перекос стен, образование щелей

в стыках

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            зазоры и щели между досками

прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                  трещины, местами разрывы

6. Полы                                       дощатые  линолеум                             стирание поверхности

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                       прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя                  покраска, обои                       повреждение поверхностного слоя

наружная                          нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  2007 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  5

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1060 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  344,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  318,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  26 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 2538 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010126

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные сваи           искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                             брус                    неравномерная осадка, перекос

3. Перегородки                                                деревянные                          дверных косяков

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные                            изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                          вздутие поверхности

6. Полы                                       дощатые  линолеум                    стирание поверхности, прогибы

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                 трещины в местах сопряж.

двери                                     простые                                       коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя              окраска, обои, побелка          повреждение окрасочного слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                            удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                          сколы, трещины

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Магистральная, д.№ 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   52 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  3

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1000 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  315,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  295,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  20,7 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома 1626 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010129

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                        деревянные стулья

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                 заметный перекос стен, нерав-

3. Перегородки                                     каркасно-обшивные                 номерная осадка щитов

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные панели                       следы протечек прогибы

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             рубероид                                местами вздутие поверхности

6. Полы                                         линолеум ДВП                                        прогибы просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                  переплеты рассохлись,

двери                                     простые                                                   перекосы

8. Отделка

внутренняя                                обои                                                  трещины

наружная                             окраска                                            массовые пятна

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                              нарушено в квартирах № 3,4

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                    незнач.повреждения

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1981

- Степень износа по данным государственного технического учёта   48 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2008  год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4 - распоряжение Главы района от 20.03.06г. № 268-р.

- Строительный объем   821 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  254,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  254,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1399 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010119

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              перекос стен, трещины в вертик.

3. Перегородки                                      деревянные                                           стыках

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                           проседание потолка

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                               рубероид в 2 слоя             вздутие поверхности местами

6. Полы                                       ДВП   линолеум                                   истёртости, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                               расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                           незначительные повреждения

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          повреждение отдельных досок

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   805 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  233,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  233,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1302 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010117

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                    повреждение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые                         удовлетворительное

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                                 деревянные                               прогиб балок, провисание

обшивочного слоя

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                            незначительные повреждения

6. Полы                                           ДВП   линолеум           прогиб, просадка покрытия, мест.гниль

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               прогиб, рассыхание,

двери                                     простые                                     прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска плитка                   повреждение поверхностного

слоя, выгорание покрасочн.слоя

наружная

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                             нарушено в квартирах № 1,2

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                             ступени стёрты, прогибы

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   843 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  245,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  245,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1145 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010116

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                          поражение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                                      брус

3. Перегородки                                      деревянные                                  удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые              незначительные диагональные

и продольные трещины, прогиб

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      шифер                                     отколы, трещины

6. Полы                                        дощатые   линолеум                            прогибы и просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением            нарушение сопряжений,

двери                                     простые                                      поражение гнилью

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                               отслоение, вздутие и выгорание

наружная                                                                                                   обоев

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      кв.2 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Молодёжная, д.№ 17а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1997

- Степень износа по данным государственного технического учёта   51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   359 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  111,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  95,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  16,3 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1431 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010215

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья           гниль, искривление гориз.линий

цоколя, стен

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                         перекос стен, выпучивание

3. Перегородки                                      деревянные                       щели в местах сопряжения со

4. Перекрытия                                                                                                       смеж.констр.

чердачные                    деревянные отеплённые                   прогиб балок и настилов

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                      мягкая кровля                 вздутия, разрывы, трещины

6. Полы                                    дощатые   линолеум                          истёртость, вздутия, прогиб

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением            щели в местах сопряжения

коробок со стенами

двери                                     простые

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                             повреждение окрасоч.слоя

наружная                    штукатурка,  побелка               трещины, сколы,выпучивания

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                       на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          сколы, трещины, истёртость

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1982

- Степень износа по данным государственного технического учёта   53 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   747 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  246,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  240,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,7 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  5,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2357 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010175

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные столбчатые    искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                         сборно- щитовые                            щели в стыках, перекос

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые           усадочные трещины в штукат.слое

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                       ослаб креплений

6. Полы                                    дощатые   линолеум                        стирание в ход.местах,просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением            неплотный притвор, перекос

двери                                     простые

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска                             повреждение окрасоч.слоя

наружная                                     нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                      нарушено

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                          стертости в ход.местах,

трещины

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1983

- Степень износа по данным государственного технического учёта   60 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2009 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   369 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  119 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  110,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  8,6 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1052 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010174

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                           осадка, гниль, трещины

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       сборно-щитовые                               трещины в углах стен,

3. Перегородки                                      деревянные                               неравномерная осадка

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые               провисает, следы протечек

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                       протечки, просветы

6. Полы                                    ДВП   линолеум                                 местами прогибы и просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               прогиб, рассыхание

двери                                     простые                                     прогиб, рассыхание

8. Отделка

внутренняя              обои,  покраска  плитка                            краска покороблена

наружная                      обшит вагонкой                             отставание обшивки от стен

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                                на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 14

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   43 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2009 год, 2010 (канализация)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   распоряжение Главы района от 20.03.07г. № 268-р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания–квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8  распоряжение Главы района от 20.03.07г. № 268-р

- Строительный объем   1476 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  399,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  362,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  36,2 кв.м

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  36,2 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2267 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010179

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                     искривление гориз.линий стен,

поражение гнилью

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       сборно-щитовые                             перекос стен, выпучивание,

3. Перегородки                                      деревянные                               трещины между щитами

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отеплённые               провисает, следы протечек

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                    незначит.повреждения

6. Полы                                    ДВП   линолеум                                                  просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением               переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                              расшатаны

8. Отделка

внутренняя                               обои                                                   выгорание

наружная                                    нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                            удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                        повреждение отдельных досок

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Десанта, д.№ 15а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1997

- Степень износа по данным государственного технического учёта   40 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания - нет

- Строительный объем    616 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  173,4  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   173,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2731кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010181

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья               неравномерная осадка фундамента

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       сборно-щитовые                   перекос стен, неравномер.осадка

3. Перегородки                              каркасно-обшивные                                       щитов

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные панели                   следы протечек на потолке, перена

сыщение засыпки влагой

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                                  шифер                                      неплотное примыкание

6. Полы                                    ДВП   линолеум                               истёртости в ходовых местах

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением         трещины в местах сопряжения

двери                                     простые                                             коробок со стенами

8. Отделка

внутренняя                               обои                                       трещины, загрязнения

наружная                                  окраска                                         массовые пятна

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                               на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Строителей, д.№ 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   38 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    957 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  297,7  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   297,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1932 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010190

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       с борно-щитовые

3. Перегородки                                   деревянные

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отепленные                  усадочные трещины

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                              металлочереп

6. Полы                                           ДВП  линолеум                               истертость, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты рассохлись,

двери                                     простые                                            расшатаны

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, плитка,                    незначит.повреждения

наружная                                  нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                              удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                               трещины вдоль волокон в досках

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Песчаный , д.№ 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   52 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2008 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    488 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  136,7  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   136,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   619 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010211

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                       сборно-щитовые                   перекос стен, образование щелей

3. Перегородки                                   деревянные                                        между щитами

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отепленные                            прогиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                    рубероид в 2 слоя, шифер            протечки, отслоение покрытия

6. Полы                                     ДВП  дощатые  линолеум              истертости, просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплеты рассохлись,

двери                                     простые                                            расшатаны

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска                                    трещины по углам

наружная                                  окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                         на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение

к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом № 7

по пер. Молодёжный п. Пуровск

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер. Молодёжный, д.№ 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1982

- Степень износа по данным государственного технического учёта  56 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № нет.

- Строительный объем   213,0куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  111,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  54,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  0

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  0

22. Уборочная площадь общих коридоров с тамбурами  0

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   545,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:1881

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                   искривление горизонтальных             линий стен, осадка отдельных участков

- Наружные и внутренние             сборно-щитовые                      перекос стен, поражение гнилью

капитальные стены

3. Перегородки                                   деревянные

4. Перекрытия

чердачные                            деревянные утепленные	      прогиб балок, прогонов, трещины

междуэтажные

5. Крыша                                              рубероид                                            разрушение верхнего слоя, разрывы

6. Полы                                              линолеум, дощатые             	прогиб, просадка, поражение гнилью

7. Проёмы

окна                                     глухие 2-е остекление	                         трещины в местах сопряжений, поражение гнилью,

переплеты расшатаны

двери                                   простые

8. Отделка                                                                                                          загрязнения, обрывы, выпучивание, отпадание

штукатурного слоя

внутренняя                     обои, покраска,

наружная                        штукатурка

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                       нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                          естественная

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                           местное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Энергетиков, д.№ 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1986

- Степень износа по данным государственного технического учёта   51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта    2009 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    1219 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  332,0  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   332,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1369 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010202

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные стулья                       ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                      сборно-щитовые                     повреждение наружной обшивки

3. Перегородки                                   деревянные

4. Перекрытия

чердачные                    деревянные отепленные              мелкие скалывания в узлах

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                              рубероид в 2 слоя                         мелкие повреждения

6. Полы                                           дощатые                                                       стирание

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                      неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска, побелка              отслоение накрыв.слоя

наружная                                  нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                               нарушена в квартире № 2

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                 трещины, стертости в ход.местах

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, пер.Энергетиков, д.№ 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   42 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –  нет

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -   нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания  - нет

- Строительный объем    525 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  156,4  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   156,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   920 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010201

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                              деревянные сваи                искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                              брус                              местами трещины, перекос стен

3. Перегородки                                      брус

4. Перекрытия

чердачные                                деревянные                                      изгиб балок

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                         рубероид в 2 слоя                    повреждения поверхности

6. Полы                                       линолеум дощатые ДВП                  прогибы   истертость

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением        трещины в местах сопряж.

коробок со стенами

двери                                     простые                                    неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя                   обои, покраска                          повреждение поверхност.слоя

наружная                            окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                         кв. 1,2 на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                                               трещины

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение

к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом № 8

по ул. Молодёжная п. Пуровск

Утверждаю:

Глава поселения

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул. Молодёжная, д.№ 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта  51 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2011

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № 1,2,3,4; распоряжение Главы поселения от 24.03.2014 г. №50

- Строительный объем   737,0 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  195,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  94,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

20. Количество лестниц  0

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  0

22. Уборочная площадь общих коридоров с тамбурами  0

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   2068,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020201:1898

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья                   искривление горизонтальных             линий стен, осадка отдельных участков

- Наружные и внутренние              сборно-щитовые                   перекос стен выпучивание, отклонение от вертикали

капитальные стены

3. Перегородки                                   деревянные

4. Перекрытия

чердачные                            деревянные утепленные	      трещины в местах сопряжений с несущими конструкциями

междуэтажные

5. Крыша                                              шифер                                 ослабление креплений отдельных листов к обрешетке, отколы и трещины

6. Полы                                         ДСП, линолеум, ДВП             	прогиб, просадка, местами изломы отдельных досок,

7. Проёмы

окна                       створные с  2-м остеклением                 оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах

двери                                              простые                               дверные полотна осели имеют неплотный притвор по периметру коробки

8. Отделка                                                                                                          загрязнения, обрывы, выпучивание, отпадание

штукатурного слоя

внутренняя                     обои, покраска,

наружная                        нет

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                       нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                          естественная

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                           местное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор  МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин__________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.