Приложение

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1984

- Степень износа по данным государственного технического учёта   44 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта   2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1264 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  336,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  307,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  28,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   1934 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010161

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи                 искривление гориз.линий цоколя

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен, повышенная

3. Перегородки                                      деревянные                         влажность в помещениях

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные             следы протечек на потолке

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                    неплотное примыкание

6. Полы                                        ДВП  линолеум                         местами прогибы и  просадка

7. Проёмы

окна                       створные, с 2-ым остеклением              переплёты рассохлись,

двери                                     простые                                             расшатаны

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              обои местами  разорваны

наружная                       окраска                                             трещины в углах

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                    удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 29

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1985

- Степень износа по данным государственного технического учёта   61 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта 2007 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   1168 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  368,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  325,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  43,1 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  43,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   3303 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010163

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные сваи              подгнивание, искривление гориз.

линий цоколя, осадка здания

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые             выпучивание стен, щели, перекос

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные          трещины в местах сопряжения

балок с несущими стенами

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                              протечки

6. Полы                                        ДВП  линолеум                        пол прогнил, местами прогибы,

7. Проёмы                                                                                                    провалы

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска                       повреждение поверхностного слоя

наружная                       окраска

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                                           на рельеф

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                     стирание в ходовых местах

повреждение отдельных досок

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.

Приложение № 3

к техническому заданию открытого

конкурса по отбору Управляющей

организации

Утверждаю:

Глава поселения

_____________ Н.Ф. Суховей

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Монтажников, д.№ 41

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   1988

- Степень износа по данным государственного технического учёта   60 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   1

- Наличие подвала  нет

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

- Строительный объем   2079 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  659,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  617,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,4 кв.м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  нет

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома   3667 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202010167

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    деревянные стулья            ослабление врубок, осадка

- Наружные и внутренние

капитальные стены                               сборно-щитовые              повреждение наружной обшивки

3. Перегородки                                      деревянные

4. Перекрытия

чердачные                      деревянные отепленные            мелкие скалывания в узлах,

соединений

междуэтажные                        нет

подвальные                              нет

5. Крыша                                             шифер                                            мелкие протечки

6. Полы                                       ДВП   линолеум                        стирание поверхности в ходовых

7. Проёмы                                                                                                           местах

окна                       створные, с 2-ым остеклением                       расшатаны

двери                                     простые                                     неплотный притвор

8. Отделка

внутренняя              обои  покраска побелка              трещины, мелкие пробоины,

отслоение накрыв. слоя

наружная                          покраска                              отслоение окрасочного слоя

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                чугунные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      нет

сигнализация                        нет

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                           нет

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           нет

водоотведение                          местное                         удовлетворительное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца                                                                                         трещины, стертости в ходовых

местах

Директор МКУ «УКХБ и ТО» Е.С. Никулин___________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.