Приложение

к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом № 17

по ул. Новая п. Пуровск

Утверждаю:

Глава поселения

629880, п.Пуровск, ул.Монтажников, 31

тел.(факс) 6-65-50

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: admpur@mail.ru

адрес электронной почты)

«______» ___________________2014 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  п.Пуровск, ул.Новая, д.№ 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  жилое

- Год постройки   2013

- Степень износа по данным государственного технического учёта   0 %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта  0

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Количество этажей   4

- Наличие подвала  да

- Наличие цокольного этажа  нет

- Наличие мансарды  нет

- Наличие мезонина  нет

- Количество квартир  96

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -  нет.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания квартиры № нет.

- Строительный объем   26996,4 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  7258,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  5139,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1819,2

20. Количество лестниц  4

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  216,32

22. Уборочная площадь общих коридоров с тамбурами  407,5

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  3671,5

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества  многоквартирного дома   8961 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 89050202011868

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                                    свайные с ж.б.ростверком                     исправен

- цоколя                                           обшиты металлопрофилем                   исправен

- Наружные и внутренние             кирпич                                                     исправен

капитальные стены

3. Перегородки                                   кирпич, пеноблок                                   исправен

4. Перекрытия

чердачные                             ж.б.плиты	                                      исправен

междуэтажные                        - “ -

подвальные                                                                                           не загерметизированы

5. Крыша                                              металлочерепица                                   исправен

6. Полы                                              линолеум, керамическая плитка

7. Проёмы

окна                                     пластиковые	                                    исправен

двери                                   деревянные, металлические                      исправен

8. Отделка                                                                                                          исправен

внутренняя              обои, покраска, керпм.плитка

наружная                  металлосайдинг

9. Механическое, электрическое,

санитарно-техническое

оборудование

ванны напольные                стальные

электроплиты                      есть

телефонные сети

и оборудование                   есть

сети проводного

радиовещания                      есть

общедомовая антенна         есть

сигнализация                       есть

мусоропровод                      нет

лифт                                      нет

вентиляция                          есть

10. Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование

для предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение                   центральное

холодное водоснабжение       центральное

горячее водоснабжение           центральное

водоотведение                          центральное

газоснабжение                          нет

отопление                                 центральное

11. Крыльца

Ведущий специалист по вопросам муниципального имущества Администрации поселения В.К. Кобцева

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного

________________________________________________________________________________

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

М.П.